Приложение 2

Техническая спецификация

на наименования, характеристики и количество поставляемых товаров, объемов выполняемых работ, оказываемых услуг  на объекте ГУ «Аппарат акима Карашокынского сельского округа»  Кербулакского  района Жетысу области.

Описание задачи

|  | Наименование | Ед. изм | Кол-во | Бригады |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена провода СИП 4*25 | м | 1000 | 7,3 |
| 2 | Замена светильников модель СКУ 120W | шт | 250 | 4,3 |
| 3 | Замена автомата | шт | 4 | 4,3 |
| 4 | Замена пускателя | шт | 4 | 2,4 |
| 5 | Замена таймера | Шт | 2,0 | 1,80 |
| 6 | Обрезка деревьев | Га | 10 | 0,8 |
| 7 | Перетяжка провода | М | 400 | 0,27 |
| 8 | Замена РЛНД 10 | Шт | 2,0 | 0,80 |
| 9 | Доливка транс Масла | Литр | 50 | 2,8 |
| 10 | Ремонт контура заземления | Шт | 2 | 4,5 |
| 11 | Замена провода ВВГ 3,6 | М | 150 | 3,2 |
| 12 | Выправка опоры | шт | 10 | 11 |
| 13 | Замена проходного изолятора | шт | 6 | 5 |
| 14 | Замена разрядника | шт | 6 | 3,3 |
| 15 | Замена опорного изолятора | шт | 10 | 3,2 |
| 16 | Покраска КТП | шт | 1 | 5,6 |
| 17 | Замена комутационного провода | шт | 2,0 | 1,10 |
|  | Всего: |  |  |  |

Все материалы  указанные в таблице включены в стоимость услуги. Поставляется за счет поставщика

Требования к качеству:	 	Качество работы должно соответствовать существующим

стандартам, техническим и иным нормам, действующим

в Республике Казахстан

Наименование организации: 	ГУ « Аппарат акима Карашокынского сельского округа»

Кербулакского  района

Место выполнения услуги: 	Жетысу области, Кербулакского района,  Карашокынского сельского округа,

Сроки исполнения услуги:  	по  договору

2 қосымша

Техникалық сипаттама

Жетісу облысы Кербұлақ ауданы "Қарашоқы  ауылдық округі әкімінің аппараты" ММ объектісінде жеткізілетін тауарлардың атауларына, сипаттамаларына және санына, орындалатын жұмыстар көлеміне, көрсетілетін бейнебақылау қызметтеріне.

Тапсырманың сипаттамасы

Cхема

Қарашоқы ауылының  көше жарығын жөндеу

| № | Бірлік бағасының нөмірі | Жұмыстардын атауы | Өл. бір | С А н ы | сағаттағы еңбек шығындары |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | бірлік |  |  |  | жалпы |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бри-гада | А/кө лік | А/кран | Теле выш ка | Бри-гада | А/көлік | А/кран | Теле выш ка |
| 1 |  | Сым ауыстыру СИП 4*25 | м | 1000 | 7,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Жарық шамдарын ауыстыру | дана | 250 | 4,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Автомат ауыстыру | дана | 4 | 4,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Пускател ауыстыру | дана | 4 | 2,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Таймер ауыстыру | дана | 2,0 | 1,80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Ағаштар кесу | дана | 30 | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Сымдарды тарту | Метр | 200 | 0,27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | РЛНД 10 ауыстыру | Дана | 2 | 0,80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Транс май құю | Литр | 50 | 2,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Жердегі контр жөндеу | Дана | 2 | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Сым ауыстыру ВВГ 3,6 | М | 150 | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Опора тузеу | Дана | 10 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Проходной изолятор ауыстыру | дана | 3 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Разрядник ауыстыру | дана | 3 | 3,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Опорный изолятор ауыстыру | дана | 6 | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | КТП бояю | дана | 2 | 5,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Коммутация сым ауыстыру | ввод | 2,0 | 1,10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Метал тіректерді бояу |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.материалдар құны нормаларына сәйкес

| № | Материлдар атауы | Өл.бір | Саны |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трансформатор майы | Кг | 50 |
|  | Тазалағыш материал | М | 2 |
| 3 | Еріткіш Р-646 | Л | 5 |
| 4 | Сұр бояу НЦ-132 | Кг | 30 |
| 5 | Жарық шамдары СКУ 120W | Дана | 150 |
| 6 | Проходной изолятор ИПУ10 | Дана | 3 |
| 7 | Опорный изолятор ОП 10 | Дана | 6 |
| 8 | Таймер | Дана | 2 |
| 9 | РЛНД Б 400 | Дана | 2 |
| 10 | Сым ВВГ 3,6 | М | 150 |
| 11 | Сым СИП 4*25 | М | 200 |
| 12 | Пускатель | Дана | 4 |
| 13 | Разрядник РВО 10 | Дана | 3 |
| 14 | Автомат 25А | Дана | 4 |
|  | Барлығы. |  |  |

2.ГСМ шығынын есептеу.

| № | Арнайы техниканың маркасы | Жүгіріс |  |  | Мотачас |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | норма 100 км | Жүгіріс (км) | литр | норма 1 саг | жүгіріс (км) | литр |  |
| 1 | Автовышка | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ямобур | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Бригадная машина | 1 |  |  |  |  |  |  |

Кестеде көрсетілген қызметтерге керекті құрал жабдықтар қызмет көрсету ақысына қосылған.  Барлық материалдар өнім берушіден.

Сапа талаптары: жұмыс сапасы Қазақстан Республикасындағы қолданыстағы стандарттарға, техникалық және өзге де нормаларға сәйкес келуі керек.

Ұйымның атауы: "Қарашоқы ауылдық округі әкімінің аппараты" ММ

Қызмет көрсету орны: Жетісу облысы, Кербұлақ ауданы, Қарашоқы ауылдық округі,

Қызметті орындау мерзімі: шарт бойынша