Техническая спецификация

по оказанию услуг технического обслуживания системы автоматической пожарной сигнализации ( далее АПС)

Общие требование к поставщику:                                                                                     Наличие не менее одного  сертифицированного специалиста с опытом работы не менее 10 лет с подтверждающим и документами. Знание системы пожарной сигнализации, адресных устройств, системы речевого оповещения и музыкальной трансляции.                                                                                                                                         Требования к технической поддержке:                                                                                                               Поставщик должен обеспечить круглосуточную горячую линию в режиме 24/7 для подачи заявок по неисправности работы оборудования, и других вопросов гарантийного обслуживания. Устранение неполадок должен выполняться в течение 1 часа. Ремонтные работы по замене деталей и узлов в соответствий технческого облуживания, до 5 МРП выполняется Исполнителем.

Сроки оказания услуг: момента заключения договора по 31 декабря 2024 года

Весь перечень услуг выполняется поставщиком на ежедневной основе в отношении всего установленного оборудования системы АПС у заказчика.  Поставщик приступает к выполнению работ с момента подписания договора и акта приема -передачи оборудования во временное пользование. Время оказания услуг -рабочие и выходные дни. Потенциальный поставщик в течений часа выполняет дополнительные работы  по техническому обслуживанию и модернизации АПСпосле запроса, полученного от Заказчика на горячую линию.  Работы по техническому обслуживанию системы АПС проводить еженедельно, график согласовывается Заказчиком.

| № | Наименование выполняемых услуг |
| --- | --- |
| 1 | Осуществление технического надзора за правильным содержанием и организацией эксплуатации устройств (далее АПС) ЗАКАЗЧИКА; |
| 2 | Осуществление плановых, профилактических осмотров и работ, необходимых для содержания устройств в исправном рабочем состоянии; |
| 3 | Устранение неисправностей по вызову ЗАКАЗЧИКА (в объеме сервисного обслуживания, т. е. устранение обрывов или короткого замыкания цепей коммутации); |
| 4 | Оказание технической помощи ЗАКАЗЧИКУ в вопросах, касающихся эксплуатации устройств ; |
| 5 | Выдачу графика работ и технических рекомендаций по улучшению работы устройств. |
| 6 | Замеры электрических параметров на блоках питания |
| 7 | Представление ЗАКАЗЧИКУ информации о состоянии системы, возможностях ее обновления и усовершенствования; |
| 8 | Составление записи для журнала учета технического обслуживания. |

Все транспортные расходы за счёт поставщика

Место поставки услуг:

Павлодарская область, г.Аксу ул.Ауэзова, 8

Павлодарская область, г.Аксу, п.Аксу ул.Комсомольская, 3

Павлодарская область, г.Аксу, с.Жолкудук ул.Центральная, 1А

Павлодарская область, г.Аксу, с.Курколь ул. 40 лет Победы, 17

Павлодарская область, г.Аксу, с.Кызылжар ул.Гагарина, 1

Срок и период оказания услуг: Ежемесчно с момента заключения договора 2 полугодие  6месяцев с 01.07-31.12.2024 г.

Форма оплаты: безналичный (перечислением)

Дополнительно согласовать с заказчиком 87776564464,87086654364.