ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Заказчик:

КГКП «Ясли-сад № 18» отдела образования города Костаная" Управления образования акимата Костанайской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Объект исследования** | **Определяемые показатели и методы исследования** | **Количество**  |
| 1 | Вода на бактериологические показатели  | Общее количество микроорганизмов (ОМЧ) | 2 |
| Общие колиформные бактерии (ОКБ) | 2 |
| Термотолерантые колиформные бактерии (ТКБ) | 2 |
| 2 | Вода на санитарно-химические показатели  | Запах при 20, 60 градусах Цельсия | 2 |
| Привкус | 2 |
| Мутность | 2 |
| Цветность | 2 |
| Общая минерализация (сухой остаток) | 2 |
| Хлориды | 2 |
| Общая жесткость  | 2 |
| Окисляемость перманганатная | 2 |
| Водородный показатель (pH) | 2 |
| Нитраты | 2 |
| Нитриты  | 2 |
| Сульфаты  | 2 |
| Железо | 2 |
| Азот аммонийный (по азоту) | 2 |
| Остаточный свободный хлор | 2 |
| Остаточный связанный хлор | 2 |
| 3 | Выезд на объект  |  | 1 |

Место оказания услуг в двух объектах по адресу:

1. Костанайская область, г.Костанай, ул. Каирбекова 399/2, кв 5А
2. Костанайская область, г.Костанай, ул. Каирбекова 405/1, кв 6А