**Приложение**

 **Техническая спецификация**

Полное наименование и почтовый адрес заказчика: КГУ "Общая средняя школа №17 имениА. Навои" отдела развития человеческого потенциала города Кентау управления развития человеческого потенциала Туркестанской областиг.Кентау, ул. Ы. Алтынсарин , №6

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  | **Тех.спец**  | **Ед-изм**   | **Кол-во**  | **Срок поставки**  | **Место поставки**  |
| Услуга по промывке и опрессовке системы отопления | 1. Выполнить работы по ревизии и ремонту запорной арматуры тепловых сетей, тепловых пунктов и внутренней системы отопления.2. Произвести ревизию и чистку грязевиков.3.Произвести гидропневматическую промывку и испытание на прочность (опрессовку) системы теплопотребления и тепловых сетей (тепловые узлы, внутренние системы отопления и ГВС).Поставщик работ и услуг обязан:- При выполнений работ строго руководствоваться СТ РК ГОСТ Р – 51593-2003.- После выполнения всех видов работ и услуг предоставить Заказчику:1. Акт о проведении гидравлического испытания системы теплопотребления;2. Акт о выполнении промывки сети и системы теплопотребления;3. Акт обследования теплопотребляющей системы.4. 100% Акт готовности системы отопления к отопительному сезону 2024-2025 г. | услуга | 1 | 15 календарных дней с момента вступления в силу договора | г.Кентау, ул. Ы.Алтынсарна, №6  |

**қосымша**

**Техникалық спецификация**

Сатып алушы мекеменің толық атауы мен мекен-жайы: Түркістан облысының адами әлеуетті дамыту басқармасының Кентау қаласының адами әлеуетті дамыту бөлімінің "Ә. Науаи атындағы №17 жалпы орта мектебі" КММ

Кентау қ, Ы. Алтынсарн көшесі, №6

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Атауы**  | **Тех.спец** | **Бірлік өлшемі** | **саны** | **мерзімі** | **Жеткізетін орын** |
| Жылыту жүйесін шаю және қысымды сынау қызметі | 1. Жылу желілерінің, жылу пункттерінің және ішкі жылу жүйесінің жабылу арматурасын қайта қарау және жөндеу бойынша жұмыстарды орындау.2. Балшық жинағыштарды тексеріп, тазалау.3. Жылу тұтыну жүйесі мен жылу желілерін (жылу қондырғылары, ішкі жылу жүйелері және ыстық сумен жабдықтау) гидропневматикалық шаюды және беріктігін сынауды (қысым сынауын) орындау.Жұмыстар мен қызметтерді жеткізуші мыналарға міндетті:- Жұмысты орындау кезінде ҚР СТ ГОСТ Р - 51593-2003 қатаң түрде орындалады.- Жұмыстар мен қызметтердің барлық түрлерін орындағаннан кейін Тапсырыс берушіге:1. Жылу тұтыну жүйесін гидравликалық сынау актісі;2. Желі мен жылу тұтыну жүйесін шаю актісі;3. Жылу тұтыну жүйесін тексеру актісі.4. 2024-2025 жылыту маусымына жылу жүйесінің 100% дайындығы туралы анықтаманы ұсыну қажет. | қызмет | 1 | Шарт күшіне енген сәттен бастап 15 күнтізбелік күн | Кентау қ, Ы. Алтынсарн көшесі, №6 |