Қызметтерді мемлекеттік сатып алу шартына

Қосымша № 2

Сатып алынатын  қызметтердің техникалық ерекшелігі

Жеткізуші тапсырыс берушінің талабы бойынша аптаның соңғы күні  (сағ. 18-00-19-00дейін) мамандандырылған көліктерде қызмет көрсетуге және септиктің сұйық ағынды суларын жинау, айдау және тасымалдау жөніндегі талаптарды орындауға, оның ішінде жинау және жинау кезінде топырақтың ластануын болдырмай соруға міндетті.

Жеткізушіге талаптар:

1.Осы қызмет түрімен айналысуға ҚР заңнамасына сәйкес барлық рұқсат қағаздардың болуы.

2.Көрсетілетін қызметті берушіде мамандандырылған полигонды пайдалануға арналған   шарттың көшірмесінің болуы.                                                                                                                                                                           3.Мамандандырылған көлік құралдарының немесе сұйық қалдықтарды жинау, айдау және тасымалдау стандарттары мен талаптарына сәйкес келетін басқа да көлік құралдарының болуы.

Арнайы техниканың(ассенизаторлы)  цистерна көлемі – 10 м3кем болмау, құбыршектің  ұзындығы 10м  кем болмау, диаметрі 100мм  кем болмау керек.

4.Қызмет көрсетуші белгіленген нормалар мен қолданыстағы CНЖе сәйкес орындалған жұмыстардың сапасына кепілдік береді және барлық өндірістік қауіпсіздікті, еңбек қауіпсіздігін және қоршаған орта қауіпсіздік талаптарын орындау керек.

5.Қызмет көрсетушінің баға ұсынысы қызметтерді көрсетуге байланысты барлық шығындарды қамтуы тиіс.

Жеткізуші (жүргізушілер) тарапынан Тапсырыс берушінің мүлкіне залал келтіру түріндегі кез келген немқұрайлы әрекеттер (бордюрдің, қорғаныш құрылымдарының, құрылысқа қапталатын материалдың, ағаштардың сынуы және т.б.) орын алған жағдайда, өз қаражаты есебінен жою керек.

6.Сорылған суды жергілікті әкімшілікпен белгіленген жерге апарып төгу керек.

7.Септик суларын сору септиктің толтырылуына қарай Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес   аптаның соңғы күні сағат18-00ден 19-00ге дейін,  тапсырушының өкілінің қатысуымен жүзеге асырылуы керек.

Қызметтерді орындау мерзімі - өтінім берілген сәттен бастап 1-2күн ішінде. Өндірістік қажеттілікке байланысты келісім бойынша Тапсырыс берушінің тапсырысында өзгерістер болуы мүмкін.

8.Септикті тазалау бойынша қызмет көрсетуге  өтінім беру телефон, электрондық пошта немесе өзге де телекоммуникациялық байланыс құралдары немесе веб-портал арқылы жүзеге асырылуы керек.

Атқарылған жұмыстар бойынша  автокөлік жүргізушісі мен бөбекжай-бақша өкілі қол қоятын журнал жүргізілуі керек.

9.Мекеменің кәріз жүйесінде авариялық жағдай туындаған жағдайда мекеме әкімшілігі сұранысына сәйкес тасымалды қамтамасыз ету.

Қызметтерді көрсету мерзімі шарт жасасқан сәттен бастап 2024 жылғы 31 желтоқсанға дейін белгіленеді.

Қызмет көрсету орны: Атырау облысы Махамбет ауданы Есбол ауылы Абай көшесі 12

Төлем шарттары: Төлем берілген шот-фактура, көрсетілген қызмет актісі және салыстыру актісіне қол қою негізінде жүзеге асырылады.

Осы техникалық ерекшеліктің заңды күші бар және көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарттың ажырамас бөлігі болып табылады.

Приложение № 2

к Договору о государственных закупках услуг

Техническая спецификация

оказываемых услуг

Поставщик должен оказать услуги в последний день недели  (с 18-00 ч. до 19:00 ч.) по заявке представителя заказчика, на специализированном автотранспорте и соблюдать требование сбора, откачки и транспортировки жидких нечистот, в том числе исключающего загрязнение почвы при сборе и откачке, выпадение и выливание отходов при транспортировке отходов.

Требования к поставщику:

Потенциальный поставщик обязан:

1.Наличие всех разрешительных документов в соответствии с законодательством на занятие данного рода деятельностью.  РК .

2.Наличие у Поставщика  копию договора на использование специализированного полигона.

3.Наличие  специализированного транспорта  либо другого автотранспорта, отвечающего нормам и требованию сбора, откачки и транспортировки ЖБО, в том числе исключающего загрязнение почвы при сборе и откачке, выпадение и выливание отходов при транспортировке отходов.Специализированная  техника (ассенизаторская) по откачке сточных жидкостей должен иметь цистерни объемом  не менее 10 м3,   шлангу длиной не менее 10м,  диаметром не менее 100мм.

4.Поставщик гарантирует качество выполненных работ в соответствии с установленными нормами и действующими СНиП и в процессе оказания услуг  обязан соблюдать требования безопасности в области промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды.

5.В ЦП должны быть включены все расходы, связанные с оказанием услуг

В случае каких-либо неосторожных действий со стороны Поставщика (водителей) в виде нанесения ущерба имуществу Заказчика (поломка бордюра, оградительных сооружений, облицовочного материала здания, деревьев и т.д.)должен устранить за свой счет.

6.Слив откаченных вод произвести в установленных местах местным акиматом.

7.Откачка производится  в последний день недели с 18-00по 19-00часов согласно заявке Заказчика по мере заполнения септика под контролем представителя заказчика. Срок выполнения услуг  с момента заявки в течении 1-2 дней. В связи с производственной необходимостью возможны изменения в разнарядке Заказчика по согласованию.

8. Подача заявки на оказания услуг по очистке септика производится - по телефону , электронной почтой или иных телекоммуникационных средств связи,  либо посредством веб-портала.           Ввести журнал оказанной услуги с подписами водителя и представителем ясли-сада.

9.Предоставление транспорта по запросу администрации ясли-сада на случай чрезвычайной ситуации в канализации

Срок оказания услуг устанавливается с момента заключения договора  по 31 декабря  2024г.

Место оказания услуг: Атырауская область Махамбетский район село Есбол улица Абая 12.

Условия оплаты: Оплата осуществляется на основании выставленной счет-фактуры, акта оказанных услуг и подписания акта сверки.

.

Данная Техническая спецификация имеет юридическую силу и является неотъемлемой частью Договора о государственных закупках услуг.

.