**Техникалық ерекшелік**

3 бірлік көлемінде кондиционерлерге техникалық қызмет көрсету және қайта орнату;

Сыртқы блокты орнату 3 дана, сыртқы блокқа арналған кронштейн 3 дана;

Кондиционерге техникалық қызмет көрсету 3 дана.

Кронштейн және шығын материалдары бұрын пайдаланылмаған, жаңа болуы керек;

Қызмет көрсету мекенжайы: Қарағанды ​​облысы, Қарағанды ​​қ., Гоголь көш., 34. Жұмыстар сапалы, жұмыс уақытында сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін жүргізілуі тиіс.

**Техническая спецификация**

Обслуживание и переустановка кондиционеров в количестве 3 шт.;

Установка наружнего блока 3 шт., кронштейн на наружный блок 3 шт.;

Обслуживание кондиционеров 3 шт.

Кронштейн, расходные материалы должны быть новыми, ранее не эксплуатированным;

Адрес оказания услуг: Карагандинская область, г. Караганда, ул. Гоголя, 34.

Все работы должны выполняться качественно, в рабочее время с 9.00 до 18.00 ч.