**Сатып алынатын қызметтердің (жұмыстардың)техникалық ерекшелігі**

**Мемлекеттік сатып алу пәні**: Ішінде шығын материалдары бар 2 дана кондиционерлерді жөндеу бойынша жұмыс

Жұмыс көрсету орны: Ақтөбе қаласы Н.Қобландин көшесі,10

**Қызметтерді орындауға қойылатын талаптар:**

- кондиционерді жөндеуге мыналар кіреді: тексеру (жұмыс қабілеттілігін техникалық тексеру), сыртқы және ішкі блоктарды, сүзгілерді тазалау, фреонмен, маймен толтыру, компрессордың жұмысын тексеру, электронды тақтаның жұмысын тексеру, температуралық режимді тексеру, хладогеннің ағып кетуін жою, қондырғыны ауыстыру.

- шығын материалдарының шығындары және жөндеу үшін қызмет көрсету орнына маманның шығуы құнға енгізілген,

- өнім беруші тексеру кезінде кондиционердің бұзылу себебін анықтайды және оны жояды.

Барлық жұмыстар қауіпсіздік техникасы мен жұмыс кезінде еңбекті қорғау ережелерін сақтай отырып орындалуы керек.

Жөндеуден кейін Тапсырыс берушіге кондиционердің жарамдылығы мен техникалық жағдайы туралы акт беріледі.

Жұмыс орындалған жұмыстар актісіне қол қойылғаннан кейін, жойылған ақауларды егжей-тегжейлі сипаттай отырып қабылданды деп есептеледі.

**Кепілдік**-12 ай.

**Төлем шарттары**: төлем орындалған жұмыс фактісі бойынша аудару арқылы қолма-қол ақшасыз нысанда жүргізіледі.

**Техническая спецификация закупаемых услуг (работ)**

**Предмет государственных закупок**: Услуга по ремонту кондиционеров 2 штуки с расходными материалами

Место оказания работ: г,Актобе ул Н.Кобландина,10

**Требования к выполнению услуг**:

- в ремонт кондиционера входит: осмотр (техническая проверка на работоспособность), чистка наружного и внутреннего блоков, фильтров, заправка фреоном, маслом, проверка работы компрессора, проверка работы электронного плата, проверка температурного режима, устранение утечки хладогена, замена инсталляции.

- затраты на расходные материалы и так же выезд специалиста до места оказания услуги для ремонта включены в стоимость,

- поставщик , при осмотре выявляет причину поломки кондиционера и устраняет ее.

Все работы должны выполняться с соблюдением Техники безопасности и Правил охраны труда при производстве работ.

После ремонта заказчику выдается акт об исправности и техническом состоянии кондиционера.

Работа считается принятой после подписания акта выполненных работ с детальным описанием устраненных неисправностей.

Гарантия - 12 месяцев.

**Условия оплаты:** оплата производится в безналичной форме, путем перечисления по факту выполненных работ.