**Алаңмен және қоршаумен сыртқы стационарлық маршты эвакуациялық баспалдақтарды сынауға арналған**

**техникалық спецификациясы**

**«Осакаров ауданының аудандық ауруханасы» ШЖҚ КМК**

**Қарағандыоблысы Осакаровка кенті Школьная көшесі 124.**

**Қызмет көрсету мерзімі:** Тапсырыс берушінің мекенжайы бойынша шарт жасалған сәттен бастап 10 күн.

**Қызмет көрсетубойыншаталаптар:**

Қызмет көрсету барысында өнім беруші сынақ хаттамаларын ұсына отырып, 2024 жылдың бірінші жартыжылдығындаТапсырыс берушінің жоғарыда көрсетілген мекенжайы бойынша 5 стационарлық сатыға сынақ жүргізуі тиіс.

1. **Баспалдақтар мен қоршаулардың техникалық жағдайын тексеру.**
   1. Алаңшасы мен қоршауы бар стационарлық маршты эвакуациялық баспалдақтарға сыртқы тексеру жүргізу;
   2. Қызмет көрсетуге келген кезде қажетті құрал-жабдықтар (рулетка, металл сызғыш, штангенциркуль, жүктеменіимитациялауға арналған шәйнектер, динамометр, секундомер) болуы тиіс;
   3. Сынақ хаттамасында көрсетіле отырып, барлық қажетті өлшемдерді жүргізу;
   4. Сынақ жүргізу кезеңінде қауіпсіздік талаптарының сақталуын, ескерту белгілерін орнатуды қамтамасыз ету.

**Қызмет көрсетушіге қойылатын талаптар**

Қызмет көрсету сапасын жеке бақылау, объектіге қатысу немесе қызмет көрсетудің барлық кезеңіне жауапты адамды бекіту.

Объектіде сынақтарТапсырыс берушімен келісілген уақыт бойынша жұмыс күндері сағат 8.30-17.30 аралығында жүргізіледі;

Төлем объектіде орындалған жұмыстар актісіне қолқойылғаннан кейін жүргізіледі.

Қызмет көрсетукезінде Өнім беруші өртқауіпсіздігі, еңбекті, қоршаған ортаны қорғау, қауіпсіздік техникасы, санитариялық-гигиеналықнормалар жөніндегі нормативтік талаптардысақтауға, сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының өзге де міндетті талаптарын сақтауға тиіс.

**АҚ МҚ маманы Криштопа В.В.**