# Техникалық ерекшелік

# 2024 жылға арналған жылуды есепке алу аспаптарын салыстырып тексеру қызметтері.

# Шығын өлшегіштерді тексеру – 2 дана, монтаждау, бөлшектеу, жабдықты орнатуға арналған көмекші материалдар, жылуды есепке алу аспаптарын реттеу. Өлшеу құралы дұрыс жұмыс істемеген жағдайда, тиісті құжат (ақау актісі) ресімделеді. Міндетті: монтаждау жұмыстарына лицензия (тапсырыс берушіге беріледі).

# Қызмет көрсету мекенжайы: Қарағанды ​​облысы, Қарағанды ​​қ., Баженов көш., 164.

**Техническая спецификация**

Услуги по поверке приборов учета тепла на 2024 год.

Поверка расходомеры – 2 шт., монтаж, демонтаж, вспомогательные материалы для установки оборудование, настройка приборов учета тепла. В случае не корректной работы средства измерения, выдать соответствующий документ (дефектный акт). Обязательно: наличие лицензии на монтажные работы (с предоставлением заказчику).

Адрес оказания услуг: Карагандинская область, г. Караганда, ул. Баженова, 164.