Өрт сөндіргіштерді қайта зарядтау жөніндегі қызметтердің техникалық ерекшелігі.

| № | Қызметтің атауы | Техникалық сипаттамалары |
| --- | --- | --- |
| 1 | ОП - 5 ұнтақты өрт сөндіргіштерін қайта зарядтау-15 дана | Өрт сөндіргіш баллонды өрт сөндіргіш затпен толтыру; қайта зарядтау кезеңінде өнім берушіге ауыстыруға өрт сөндіргілерді беру және қайта зарядтауды Тапсырыс беруші өкілінің қатысуымен жүзеге асыру қажет. Өрт сөндіргілерді толтырғаннан кейін Өнім беруші өрт сөндіргілерге сынақ жүргізуге және өрт сөндіргілердің корпусына "объектіні қорғауға арналған өрт техникасына қойылатын қауіпсіздік талаптары "ҚР техникалық регламентіне сәйкес нұсқаулықтар мен пиктограммаларды салуға міндетті. Қызметтерді орындауға байланысты барлық шығыстар (өрт сөндіргіданаердің қосалқы бөлшектерін ауыстыру, көлік шығыстары, салық төлеу және т.б.) өнім берушінің есебінен жүргізіледі. Сондай-ақ, өнім беруші кемінде 24 ай мерзімге кепілдік беруге міндетті. Бағаға қызмет, жеткізу, сондай-ақ шығын материалдары кіреді. |

Техническая спецификация услуг по перезарядкеиогнетушителей.

| № | Наименование услуги | Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перезарядка порошковых огнетушителей ОП-5- в количестве-15 штук | На период перезарядки поставщику необходимо предоставить на замену огнетушители и перезарядку осуществить в присутствии представителя Заказчика. После заправки огнетушителей Поставщик обязан произвести испытание огнетушителей и нанести на корпус огнетушителей инструкции и пиктограммы в соответствии с Техническим регламентом РК «Требования безопасности к пожарной технике для защиты объекта». Все расходы связанные с выполнением услуг (замена запасных частей огнетушителей, транспортные расходы, уплата налогов и т.д.) производится за счет Поставщика. Также поставщик обязан предоставить гарантию сроком не менее 24 месяцев. В стоимость входит услуга, доставка, а также расходные материалы. |