**Техническая спецификация**

**Услуга по испытанию пожарных лестниц объекта ГККП ясли сад №56 Тұлпар**

**управление образования» г. Шымкент**

**с выдачей экспертного заключения**

**Услуга по испытанию пожарных лестниц** выполняется в соответствии с требованиями:

- Технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности» от 16.01 2024г.п. 831;

**- СТ РК 2218-2012 п. 8.2 п.п. 8.2.1-8.2.8 (распространяется на металлические пожарные вертикальные и маршевые лестницы** (в том числе-эвакуационные и на аварийных выходах), площадки и ограждения к ним, устанавливаемые снаружи зданий и сооружений, которые используются пожарными для спасения людей, подъема на кровли и чердаки личного состава и пожарно-технического сооружения.

Подрядчик:

Проводит испытания эксплуатационные (в период эксплуатации объекта) по наружным всем пожарным лестницам, установленным на объектах .

Имеет испытательную лабораторию, независимо от форм собственности, аккредитованную в государственной системе технического регулирования Республики Казахстан

**При получении неудовлетворительных результатов** по любому из показателей проводит **бесплатно** повторные испытания после устранения неисправностей «Заказчиком»

**По результатам испытаний составляет протокол контрольных испытаний о** соответствии лестниц здания или сооружения требованиям **СТ РК 2218-2012**

**-«Подрядчик» использует только специальное оборудование**

**1. Перечень объектов по испытанию пожарных лестниц**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **пп** | Наименование | Объект, сооружение, здание |
| 1 | Пожарная лестница | Здание ГККП я/с №55 Самал  мкр. Самал-3 3295А |