**Техническая спецификация**

**Предмет закупки –** Пропитка огнезащитном средством деревянных конструкции крыши

**Сроки предоставления услуг –**  со дня заключения договора до 31 декабря 2023 года

**Сумма выделенная для закупки**– 250000 тенге в том числе НДС

**Место поставки товара:** Республика Казахстан , Магистауская обл , Рахат-1, ул. Балгымбаева О, курлыс-1 КГУ, «Жанаозенская сспециальная школа»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование услуг,работ** | **Краткая характеристика ГОСТ, ТУ** | **Ед. изм** | **Объем в год** | **Срок и порядок выполнение услуг** | **Место выполнениеуслуг** |
| Пропитка огнезащитном средством деревянных конструкции крыши | высокая эффективность - I или II группа огнезащитной эффективности общи площадь 500м2  После выполнение работ требуется протокол испытании,результатиспытании,актывыпработ,сертификаты,и.т.д | услуга | 1 раз | до 31 декабря 2024г. | Республика Казахстан  (Мунайлинскийрн) |