Спецификация

По профилактическим испытаниям электрооборудования, электрических сетей и защитного заземления.

| Наименование | Услуга по профилактическим испытаниям электрооборудования, электрических сетей и защитного заземления. |
| --- | --- |
| Что входит в услугу | Замер сопротивления изоляции электросиловых линий, замер контура заземления. Внешний осмотр составных частей электроустановки, автоматов на отсутствии механических повреждений, прочности крепления, контроль рабочего положения выключателей и переключателей, тестирование. |
| Дополнительная характеристика | Услуга по по профилактическим испытаниям электрооборудования, электрических сетей и защитного заземления. |
| Количество | 1 |
| Единица измерения | Одна услуга |

Примечание: Техническая спецификация является неотъемлемой частью договора

Место поставки: г.Талдыкорган, ул. Кабанбай батыр 44

Срок поставки: Не более 16 календарных дней с момента вступления в силу договора

Спецификация

Электр жабдықтарын, электр желілерін және қорғаныш жерге тұйықтауды профилактикалық сынау бойынша.

| Атауы | Электр жабдықтарын, электр желілерін және қорғаныш жерге тұйықтауды профилактикалық сынау жөніндегі қызмет. |
| --- | --- |
| Қызметке не кіреді | Электр күштік желілердің оқшаулау кедергісін өлшеу, жерге тұйықтау контурын өлшеу. Электр қондырғысының құрамдас бөліктерін, автоматтарды механикалық зақымданулар, бекіту беріктігі жоқ жерде сыртқы тексеру, ажыратқыштар мен ажыратқыштардың жұмыс жағдайын бақылау, тестілеу. |
| Қосымша сипаттама | Электр жабдықтарын, электр желілерін және қорғаныш жерге тұйықтауды профилактикалық сынау жөніндегі қызмет. |
| Саны | 1 |
| Единица измерения | Бір қызмет |

Ескерту: техникалық ерекшелік Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

Жеткізу орны: Талдықорған қаласы, Қабанбай батыр көшесі, 44

Жеткізу мерзімі: шарт күшіне енген сәттен бастап 16 күнтізбелік күннен аспайды