ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Наименование услуг: – Услуги для тестирования электрического оборудования и контуров заземления.

  - Измерение сопротивления заземляющих устройств.

  - Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами.

  - Испытание цепи фаза-нуль.

  - Измерение сопротивления изоляции силовых кабельных линий напряжением 0,4кВ и 0,220кВ.

Требования к Поставщику

Поставщик должен:

  - Иметь аттестованный персонал с действующими квалификационными удостоверениями.

  - Пользоваться поверенными приборами с действующими сертификатами.

ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІГІ

1. Қысқаша сипаттама - Электр жабдықтарын және жерге қосу контурын сынау бойынша қызметтер.

1.1 Жерге қосу құрылғыларының кедергісін өлшеу.

1.2 Жерге тұйықталатын элементтері бар жерге тұйықтағыштардың қосылыстарын тексеру.

1.3 Фаза-нөл тізбегін сынау.

1.4 Кернеуі 0,4 кВ және 0,220 кВ күштік кабель желілерінің оқшаулау кедергісін өлшеу.

1.5 Қорғау құралдарын сынау.

Жеткізушіге қойылатын талаптар

Жеткізуші:

1.1 қолданыстағы біліктілік куәліктері бар аттестатталған персоналдың болуы;

1.2 қолданыстағы сертификаттары бар сенімді аспаптарды пайдалану керек.