ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. Условия выполнения работ, оказания услуг: Услуга Поверка средств измерений должна быть оказана в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан "Об обеспечении единства измерений", Закона Республики Казахстан "О Техническом регулировании", Государственного стандарта СТ РК 2.4-2017 «ГСИ Республики Казахстан, Поверка средств измерений Организация и порядок проведения»
2. Услуга по поверке средств измерений /провести поверку на один прибор « Прибор для измерения артериального давления» -1 шт
3. По выполнению работ, оказанию услуг: Проведение поверки средств измерений проводится по видам: измерение массы; измерение оптико-физических величин; измерение радиотехнических средств измерений; измерение времени и частоты; измерение геометрических величин; измерения давления; измерение ионизирующих излучений, измерение магнитных величин; измерение параметров движения; измерение параметров плотности и вязкости; измерение расхода количества жидкости и газа; измерение силы и твердости; измерение теплофизических и температурных величин; измерение средств сопротивления и изоляции; измерение электрических величин; измерение физико-химических величин. Поверка средств измерений должна выполняться в соответствии с требованиями Государственного стандарта СТ РК 2.4-2017 «ГСИ Республики Казахстан, Поверка средств измерений Организация и порядок проведения».

ДЕРЕКТЕР ТІЗІМІ

1. Жұмыстарды орындау және қызметтер көрсету шарттары: Өлшем құралдарын тексеру қызметі «Өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы» Қазақстан Республикасы Заңының, «Өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы» Қазақстан Республикасы Заңының талаптарына сәйкес жүзеге асырылуға тиіс. Техникалық регламент», ҚР СТ 2.4-2017 «Қазақстан Республикасының МЖМС» , Өлшеу құралдарын тексеру Ұйымдастыру және тәртібі»
2. Өлшеу құралдарын тексеру қызметі / «Артериялық қысымды өлшеуге арналған құрылғы» бір құрылғыға тексеру жүргізу - 1 дана
3. Жұмыстарды орындау және қызметтерді көрсету үшін: Өлшеу құралдарын тексеру түрлері бойынша жүргізіледі: массаны өлшеу; оптикалық-физикалық шамаларды өлшеу; радиотехникалық өлшеу құралдарын өлшеу; уақыт пен жиілікті өлшеу; геометриялық өлшем шамалар; қысымды өлшеу; иондаушы сәулеленуді өлшеу, магниттік шамаларды өлшеу; қозғалыс параметрлерін өлшеу; тығыздық пен тұтқырлық параметрлерін өлшеу; сұйық пен газдың шығынын өлшеу; беріктік пен қаттылықты өлшеу; термофизикалық және температуралық шамаларды өлшеу; кедергі мен оқшаулау құралдарын өлшеу электрлік шамаларды өлшеу; физикалық және химиялық шамаларды өлшеу. Өлшем құралдарын тексеру ҚР СТ 2.4-2017 «Қазақстан Республикасының МЖС, Өлшеу құралдарын тексеру ұйымдастыру және тәртібі» Мемлекеттік стандартының талаптарына сәйкес жүргізілуі тиіс.