Техническая спецификация

Наименование, количественные, качественные и технические характеристики

закупаемой продукции

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Услуги по поверке средств измерений | Поверка манометров в количестве 6 штук Исполнитель несет ответственность за сохранность и целостность переданных ему для проведения поверки средств измерений, а также документов. По результатам поверки выдавать сертификаты о поверке, производить отметки в паспорте или на средстве измерения, нанести наклейку дату поверки и дату следующей поверки либо выдавать извещение о непригодности. Транспортировка измерительных приборов к месту оказания услуг и обратно на объект заказчика осуществляется за счет собственных средств исполнителя. | Услуга | 1 |