## рус
Техническая спецификация
Установка камер уличного видео наблюдения с приобретением Общее количество камер 4 штук
Наименование | Кол-во | Ед.
Все характеристики должны быть не менее следующих показателей;
1. Цилиндрическая видеокамера, Full-color 4Мп. 1/2.8" CMOS. объектив не менее 2,8мм. WDR(120дБ). чувствительность не менее 0.0017лк@F1.0 сжатие: H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG. не менее 2 потока до 2Мп@25к/с. видеоаналитика: пересечение линии, контроль зоны. LED-подсветка до 30 м. встроенный микрофон. MicroSD до 256Гбайт. защита: IP67. питание: 12В(DC), PoE. корпус: металл | 4 | шт.
2. 8ми-канальный сетевой видеорегистратор с Искуственным интелектом, формат сжатия не менее H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG, макс.пропускная способность - 200Мбит/с (при вкл иск.интеллекте -ИИ - 80Мбит/с), декодирование (отображение) при выкл ИИ, 1 канал до 12Мп (25к/с), 1 канал 8Мп, 2канал -5Мп (25к/сек), 6 каналов -1080P(30к/сек),HDMI/1 VGA, 2 USB2.0, 1 HDD до 8Тб, режим двусторонней беседы - 1вх/1вых (RCA), 1 RJ-45 (10/100/1000 Мбит/с), 128 польз. одновременно, поддержка протокола ONVIF (Profile S), SDK, CGI, поддержка iPhone, iPad, Android, питание DC12V, потребл.мощность <10W (без HDD), габариты не менее 204,6× 206,4× 48,1, вес не менее 0.45кг | 1 | шт.
3. Жесткий диск, WD60PURX, HDD 6Tb, SATA 6Gb/s | 1 | шт.
4. Монитор, Диагональ не менее 27", 1920х1080, IPS, 100 Гц, DP 1.4, HDMI 2.0, 250кд/м2, 6 мс, угол обзора(гор/верт)178/178, HDMI кабель в комплекте(5м) и Кронштейн настенный. | 1 | шт.
5. Точка доступа с установленной ОС RouterOS L3 третьей версии. Модель функционирует в пятигерцовом диапазоне и поддерживает протокол 802.11 ac. Порты и интерфейсы 1 × 10/100/1000 Ethernet (Auto-MDI/X) Стандарты Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11ac) | 8 | шт.
Сетевое оборудование
Кабель сетевой, SHIP, D135-P, Cat.5e, UTP,4x2x1/0.51мм
Кабель силовой АВВГ 2х2,5 ГОСТ
Промышленный неуправляемый сетевой коммутатор 2-уровня, 4 порта РоЕ 10/100 Base-T + 2 порт 10/100 Ethernet, Мощность POE 36Вт, стандарты сети IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab/z, IEEE802.3X, емкость таблицы MAC-адресов 2кБ, пропускная способность - 1.2Гбит/с, скорость обработки пакетов - 0.89 Mpps, буфер памяти - 1Мб, режим обмена - храниение и передача, грозозащита: - линейная 4KV, -дифференциальная 2KV, t= -10°C to +55°C, питание 220V | 4 | шт.
Коммутатор, 8 портов 10/100/1000 Мбит/с (RJ45) Auto MDI/MDIX, Неуправляемый | 1 | шт.
Источник бесперебойного питания, Мощность 650ВА/390Вт, Диапазон работы AVR: 165-275В, Бат.: 12В/9 Ач*1шт., 3 вых.: 2 Shuko CEE7+1 IEC C13 (Bypass) | 1 | шт.
Сетевой фильтр 3м 5 розеток | 5 | шт.
Шкаф ЩРН-24 | 4 | шт.
Шкаф коммуникационный настенный,SE серия, 19'' 6U, 570*600*380 мм, Ш*Г*В, IP20, Чёрный | 1 | шт.
Крепежные материалы | 1 | шт.
Работы
Установка настройка радиомоста | 8 | работа.
Монтаж и настройка видеонаблюдения | 1 | работа.
Оборудование, системы видеонаблюдения, должно быть новым, не бывшим в употреблении, свободным от прав на него третьих лиц и других обременений.
После завершения монтажных и пусконаладочных работ проводятся приемосдаточные испытания, в ходе которых представитель Заказчика подтверждает или не подтверждает работоспособность системы в рамках, оговоренных в настоящем техническом задании функциональных особенностей. В случае невыполнения указанных ниже условий параметры системы должны быть приведены в соответствии с данными пунктами технического задания.
Приемосдаточные испытания включают следующие контрольные операции:
- просмотр текущего изображения всех установленных видеокамер, состояния качества записи и воспроизведения;
- проверка глубины видеоархива путем контрольной записи видеосигнала со всех камер в течение 1 часа в дневное (рабочее) время суток;
- воспроизведение фрагмента записи из произвольно выбранного временного интервала в пределах того периода, когда видеорегистратор находился в режиме записи;
- сохранение выбранного фрагмента записи на жестком диске и его воспроизведение средствами предоставленного программного обеспечения;
- проверка функционирования видеорегистраторов и видеокамер с неизменными настройками после принудительного отключения и включения основного электропитания.
Заказчику должна быть предоставлена следующая документация:
1) спецификация оборудования и работ;
2) схема расположения оборудования и зон наблюдения;
3) инструкция по эксплуатации.
Гарантия 12 месяцев.

## гос
Техникалық сипаттама
Сатып алу арқылы көшедегі бейнебақылау камераларын орнату камералардың Жалпы саны 4 дана
Атауы | саны | бірліктер
Барлық сипаттамалар келесі көрсеткіштерден кем болмауы керек:
1. Цилиндрлік бейнекамера, толық түсті 4Мп. 1/2.8" CMOS. объектив кем дегенде 2,8 мм.WDR(120дБ). сезімталдық кем емес 0.0017лк@F1.0 қысу: H. 265+, H. 265, H. 264+, H. 264, MJPEG. 2МП@25к/с дейінгі 2 ағыннан кем емес. Жарықдиодты жарықтандыру 30 м дейін. Кіріктірілген микрофон. MicroSD 256 Гбайтқа дейін. қорғау: IP67. тамақтану: 12В (DC), PoE. корпус: металл | 4 | дана
2. 8mi-жасанды интеллект арналы желілік бейнетіркегіш, қысу форматы кемінде H. 265+ / H. 265/Smart H. 264+/H. 264/MJPEG, макс.өткізу қабілеті - 200мбит / с (шағымды қосқанда.интеллект - АИ-80МБИТ/с), декодтау (көрсету) өшірулі АИ, 1 арна 12мп (25к/с) дейін, 1 арна 8Мп, 2 арна-5Мп (25к / сек), 6 арна -1080p (30к/сек),HDMI / 1 VGA, 2 USB2.0, 8Тб дейін 1 HDD, екі жақты сөйлесу режимі-1вх/1вх (RCA), 1 RJ-45 (10/100/1000 Мбит/с), 128 пайда. сонымен қатар, ENVIF (profile s), SDK, CGI протоколын қолдау, iPhone, iPad, Android қолдауы, DC12V қуаты, тұтыну.қуаты <10W (HDD жоқ), габариттері кемінде 204,6× 206,4× 48,1, салмағы кемінде 0,45 кг | 1 | дана
3. Қатты диск, WD60PURX, HDD 6Tb, SATA 6Gb / s | 1 | дана
4. Монитор, диагоналы кемінде 27", 1920х1080, IPS, 100 Гц, DP 1.4, HDMI 2.0, 250кд/м2, 6 мс, көру бұрышы(таулар/верт)178/178, HDMI кабелі(5м) және қабырға кронштейні. | 1 | дана
5. Үшінші нұсқадағы RouterOS L3 ОЖ орнатылған кіру нүктесі. Модель бес Герц диапазонында жұмыс істейді және 802.11 ac протоколын қолдайды. 1 × 10/100/1000 Ethernet порттары мен интерфейстері (Auto-mdi/X) Wi-Fi Wi-Fi 5 стандарттары (802.11 ac) | 8 | дана
Желілік жабдық
Желілік Кабель, SHIP, D135-P, Cat.5e, UTP, 4x2x1 / 0.51 мм
Қуат кабелі АВВГ 2х2, 5 ГОСТ
Өнеркәсіптік басқарылмайтын желі қосқышы 2-деңгей, 4 Roe порты 10/100 Base-T + 2 10/100 Ethernet порты, POE қуаты 36w, IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab/z, IEEE802.3x желі стандарттары, 2kb MAC мекенжай кестесінің сыйымдылығы, өткізу қабілеттілігі-1.2 Гбит/с, пакеттерді өңдеу жылдамдығы-0.89 Mpps, жад буфері-1Мб, алмасу режимі - сақтау және беру, найзағайдан қорғау:- сызықтық 4KV, - дифференциалды 2KV, t= -10°C to +55°C, қуат 220V | 4 | дана
Коммутатор, 8 порт 10/100/1000 Мбит / с (RJ45) auto MDI / MDIX, басқарылмайтын | 1 | дана
Үздіксіз қуат көзі, қуаты 650ВА / 390Вт, AVR жұмыс ауқымы: 165-275в, Бат.: 12V / 9AH * 1pcs., 3 VX.: 2 Shuko CEE7+1 IEC C13 (Bypass) | 1 | дана
3М 5 Розетка сүзгісі | 5 | дана
SHRN-24 шкафы | 4 | дана
Байланыс қабырға шкафы, SE сериясы, 19 " 6U, 570*600*380 мм, W * G * V, IP20 | 1 | дана
Бекіту материалдары | 1 | дана
Жұмыс
Радио көпірді орнату орнату | 8 | Жұмыс
Бейнебақылауды орнату және орнату | 1 | Жұмыс
Жабдықтар, бейнебақылау жүйелері жаңа, пайдаланылмаған, оған үшінші тұлғалардың құқықтарынан және басқа да ауыртпалықтардан бос болуы тиіс.
Монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстары аяқталғаннан кейін қабылдау-тапсыру сынақтары жүргізіледі, оның барысында тапсырыс берушінің өкілі осы Техникалық тапсырмада айтылған функционалдық ерекшеліктер шеңберінде жүйенің жұмысқа қабілеттілігін растайды немесе растамайды. Төменде көрсетілген шарттар орындалмаған жағдайда жүйенің параметрлері техникалық тапсырманың осы тармақтарына сәйкес келтірілуге тиіс
Қабылдау сынақтары келесі бақылау операцияларын қамтиды:
барлық орнатылған бейнекамералардың ағымдағы суретін, жазу және ойнату сапасының күйін қараңыз;
тәуліктің күндізгі (жұмыс) уақытында 1 сағат ішінде барлық камералардан бейне сигналды бақылау арқылы бейне мұрағаттың тереңдігін тексеру
бейнетіркегіш жазу режимінде болған кезең ішінде ерікті түрде таңдалған уақыт аралығынан жазба фрагментін ойнату
таңдалған жазбаның үзіндісін қатты дискіге сақтау және оны берілген бағдарламалық жасақтама арқылы ойнату
негізгі электр қуатын мәжбүрлеп ажыратқаннан және қосқаннан кейін өзгермейтін параметрлері бар бейнетіркегіштер мен бейнекамералардың жұмыс істеуін тексеру.
Тапсырыс берушіге келесі құжаттама ұсынылуы керек:
1) Жабдықтар мен жұмыстардың ерекшелігі
2) Жабдықтар мен бақылау аймақтарының орналасу схемасы;
3) пайдалану жөніндегі Нұсқаулық.
Кепілдік 12 ай.