Приложение 2 к Договору

Техническая спецификация закупаемых услуг

| № п/п | Наименование услуг | Техническая спецификация, характеристика услуг |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Услуги по Испытании средств защиты. 1) Испытание диэлектрики (боты, перчатки). 2)Планово-профилактические работы (ППР) на ВРУ-0,4 кВ. (чистка, протяжка, побелка, покраска замена электроприборов). | По проведению планово-профилактических работ (ППР) на ВРУ 0,4 кВ. Поставщику необходимо иметь группу допуска не ниже 3 группы. Сертификат о проверке и свидетельство об аккредитации. Рекомендательное письмо. Поставщик обязан провести: 1. Ревизию всех токоведущих частей, автоматов и пускателей при необходимости провести замену. 2. Произвести протяжку всех токоведущих частей. 3. Произвести генеральную уборку т.е. удалить пыль, покраска и побелка. 4. Произвести поверку электросчетчиков и тепловых счетчиков. 5. Написать письмо в АРЭК о срыве пломбы на время работ с последующим опломбированием и оплатой всех услуг. 6. Произвести испытание диэлектрических средств (Боты, резиновые перчатки). |

Шартқа 2 қосымша

Сатып алынатын қызметтердің техникалық ерекшеліктері

| № р/с | Қызметтердің атауы | Қызметтердің техникалық ерекшеліктері |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Қорғау құралдарын сынау жөніндегі қызметтер. 1) сынақ диэлектриктер (боттар, қолғаптар). 2) ВРУ-0,4 кВ жоспарлы-профилактикалық жұмыстар (ППР). (электр аспаптарын тазалау, тарту, әктеу, сырлау ауыстыру). | 0,4 кВ ВРУ-ға жоспарлы-профилактикалық жұмыстарды (ППР) жүргізу бойынша. Жеткізушіде кемінде 3 топқа рұқсат беру тобы болуы қажет. Тексеру сертификаты және аккредиттеу туралы куәлік. Ұсыныс хат. Жеткізуші өткізуге міндетті: 1. Барлық ток өткізгіш бөлшектерді, автоматтар мен стартерлерді тексеру қажет болған жағдайда ауыстыруды жүргізу. 2. Барлық ток өткізгіш бөліктерді тарту. 3. Жалпы тазалауды жүргізіңіз, яғни шаңды кетіру, бояу және ағарту. 4. Электр есептегіштері мен жылу есептегіштерін тексеру. 5. АРЭК-ке жұмыс уақытында пломбаны бұзу туралы хат жазу, содан кейін барлық қызметтерді пломбалау және төлеу. 6. Диэлектрлік құралдарды (боттар, резеңке қолғаптар) сынау. |