Приложение 2 к Договору

Техническая спецификация закупаемых услуг

| № п/п | Наименование услуг | Техническая спецификация, характеристика услуг |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Услуги по организации и проведению семинара | Поставщик организовывает и проводит для сотрудников Заказчика обучение, семинар по теме «Курс по программе Autodesk Revit MEP (ОВ, ВК) – теория и практика». Семинар проводится на государственном и русских языках. Курс запланирован в ОНЛАЙН либо ОФЛАЙН формате по заявке (желанию) Заказчика. (по 2,5-3 ч. в день) (в среднем 40 академ. часов), 10-12 дней обучения. Обучение будет проходит в программе «ZOOM» и в лицензионной версии программы «Revit», и другие программы которые будут доступны для обучения в течении всего курса, либо Офлайн формате у Поставщика по заявке (желанию) заказчика. Дополнительно на ежедневной основе будут вестись записи уроков и отправляться на почту слушателя для повторения пройденного материала. По окончании курса слушатель получает сертификаты: Сертификат от учебного центра и от Autodesk. Обучение проводится в рабочее время. Даты проведения семинаров устанавливается по соглашению сторон. Количество участников: 1 Сумма обучения, семинаров: 170 000 тенге. В ходе семинара могут вестись аудио, фото и видео фиксация. Аудио, фото и видео фиксация со стороны Поставщика допускается только по согласованию с Заказчиком. Программа курса: День 1 Введение. Основные понятия Autodesk Revit: Концепция BIM (информационная модель здания), платформа Revit Знакомство с пользовательским интерфейсом Настройки программы Создание нового проекта Создание проекта: Связь и совместная работа с файлом архитектуры Принципы формирование системы координат в Revit Размещение пространств Свойства пространств Использование пространств в работе Система отопления: Настройка трубопроводов Настройка систем трубопроводов Теплотехнические параметры зданий/пространств Расчет отопительных и холодильных нагрузок Расстановка отопительных приборов Конструирование трубопроводной системы День 2 Создание легенды трубопроводов Расчет и анализ трубопроводной системы Проверка на коллизии Вставка арматуры, добавление изоляции Работа с диспетчером инженерных систем Отчет о потерях давления Система вентиляции: Настройка воздуховодов Настройка систем воздуховодов Подготовка семейства марки с выводом расходов воздуха в помещении День 3 Расстановка воздухораспределительных устройств и оборудования Конструирование системы вентиляции Создание легенды воздуховодов Расчет и анализ системы воздуховодов Проверка на коллизии Вставка арматуры, добавление изоляции Работа с диспетчером инженерных систем Отчет о потерях давления День 4 Системы водоснабжения и канализации: Настройка трубопроводов Настройка систем трубопроводов Расстановка сантехнического оборудования Конструирование системы водоснабжения Вставка арматуры, добавление изоляции Работа с диспетчером инженерных систем Конструирование системы канализации Проверка на коллизии Подготовка вспомогательных таблиц и перечней День 5 Подготовка семейства пожарного шкафа ШПК: Создание твердотельной геометрии Назначение материалов Создание и настройка соединителей Параметризация семейства Создание типоразмеров Создание условно-графических обозначений для планов и 3D-видов Настройка отображения День 6 Система противопожарного водопровода: Настройка трубопроводов Настройка систем трубопроводов Расстановка шкафов ШПК Конструирование системы противопожарного водопровода Выдача задания на отверстия: Поиск пересечений Выдача задания на отверстия День 7 Оформление документации: Создание обложки и титульного листа Подготовка ведомости рабочих чертежей основного комплекта Подготовка листа общих данных Подготовка таблицы воздухообменов День 8 Подготовка принципиальных схем Связь с чертежами созданными в AutoCAD Подготовка экспликаций Подготовка легенд условных обозначений Подготовка плана системы вентиляции Подготовка плана системы отопления Подготовка плана систем водоснабжения и канализации День 9 Подготовка изометрических схем Подготовка шаблонов видов День 10 Подготовка спецификаций Подготовка ведомостей прилагаемых документов Печать проекта и экспорт в формат DWG Основы совместной работы: Базовые понятия и определения Создание хранилища модели Создание рабочих наборов Совместная работа разных пользователей |

Шартқа 2 қосымша

Сатып алынатын қызметтердің техникалық ерекшеліктері

| № р/с | Қызметтердің атауы | Қызметтердің техникалық ерекшеліктері |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Семинарларды ұйымдастыру және өткізу қызметтері | Өнім беруші Тапсырыс берушінің қызметкерлері үшін "Autodesk Revit MEP (лар, ВК) бағдарламасы бойынша Курс – теория және практика"тақырыбы бойынша оқыту, семинар ұйымдастырады және өткізеді. Семинар Мемлекеттік және орыс тілдерінде өткізіледі. Курс Тапсырыс берушінің өтінімі (тілегі) бойынша ОНЛАЙН немесе ОФЛАЙН форматта жоспарланған. (күніне 2,5 - 3 сағат) (орта есеппен 40 Академия. сағат), 10-12 күн оқу. Оқыту "ZOOM" бағдарламасында және "Revit" бағдарламасының лицензияланған нұсқасында өтеді, және басқа да бағдарламалар олар бүкіл курс барысында немесе Тапсырыс берушінің өтінімі (тілегі) бойынша жеткізушіден Офлайн форматта оқытуға қолжетімді болады. Сонымен қатар, сабақтардың жазбалары күнделікті негізде жүргізіледі және өткен материалды қайталау үшін тыңдаушының поштасына жіберіледі. Курс аяқталғаннан кейін тыңдаушы сертификаттар алады: Сертификат Оқу орталығынан және Autodesk-тен. Оқыту жұмыс уақытында жүргізіледі. Семинарларды өткізу күндері тараптардың келісімі бойынша белгіленеді. Қатысушылар саны: 1 Оқыту, семинар сомасы: 170 000 теңге. Семинар барысында аудио, фото және бейне түсіру жүргізілуі мүмкін. Өнім беруші тарапынан аудио, фото және бейне тіркеуге тапсырыс берушінің келісімі бойынша ғана жол беріледі. Курс бағдарламасы: 1 күн Кіріспе. Autodesk Revit негізгі түсініктері: * BIM тұжырымдамасы (ғимараттың ақпараттық моделі), Revit платформасы * Пайдаланушы интерфейсімен танысу * Бағдарлама параметрлері * Жаңа жоба құру жоба құру: * Архитектура файлымен байланыс және ынтымақтастық * Revit-те координаттар жүйесін қалыптастыру принциптері * Кеңістікті орналастыру * Кеңістіктердің қасиеттері * Жұмыста кеңістікті пайдалану Жылыту жүйесі: * Құбырларды орнату * Құбыр жүйелерін орнату * Ғимараттардың/кеңістіктердің жылу параметрлері * Жылыту және тоңазытқыш жүктемелерін есептеу * Жылыту құрылғыларын орналастыру * Құбыр жүйесін жобалау 2-күн * Құбырлар туралы аңызды құру * Құбыр жүйесін есептеу және талдау * Соқтығысуды тексеру * Арматураны енгізу, оқшаулауды қосу * Инженерлік жүйелер менеджерімен жұмыс * Қысымның жоғалуы туралы есеп желдету жүйесі: * Құбырларды орнату * Құбыр жүйелерін орнату * Үй ішіндегі ауа шығынын шығарумен маркалы отбасын дайындау 3 күн * Ауа тарату құрылғылары мен жабдықтарын орналастыру * Желдету жүйесін жобалау * Құбырлар туралы аңызды құру * Құбыр жүйесін есептеу және талдау * Соқтығысуды тексеру * Арматураны енгізу, оқшаулауды қосу * Инженерлік жүйелер менеджерімен жұмыс * Қысымның жоғалуы туралы есеп 4 күн Сумен жабдықтау және кәріз жүйелері: * Құбырларды орнату * Құбыр жүйелерін орнату * Сантехникалық жабдықты орналастыру * Сумен жабдықтау жүйесін жобалау * Арматураны енгізу, оқшаулауды қосу * Инженерлік жүйелер менеджерімен жұмыс * Кәріз жүйесін жобалау * Соқтығысуды тексеру * Көмекші кестелер мен тізбелерді дайындау 5-күн SPK өрт сөндіру шкафының отбасын дайындау: * Қатты күйдегі геометрияны құру * Материалдардың мақсаты * Қосқыштарды құру және конфигурациялау * Отбасын параметрлеу * Стандартты өлшемдерді құру * Жоспарлар мен 3D түрлері үшін шартты графикалық белгілерді жасау * Дисплей параметрі 6-күн Өртке қарсы су құбыры жүйесі: * Құбырларды орнату * Құбыр жүйелерін орнату * ШПК шкафтарын орналастыру * Өртке қарсы су құбыры жүйесін жобалау тесіктерге тапсырма беру: * Қиылыстарды іздеу * Тесіктерге тапсырма беру 7-күн Құжаттаманы ресімдеу: * Мұқаба және мұқаба бетін жасау * Негізгі жиынтықтың жұмыс сызбаларының ведомосін дайындау * Жалпы мәліметтер парағын дайындау * Ауа алмасу кестесін дайындау 8-ші күн * Схемалық схемаларды дайындау * AutoCAD-та жасалған сызбалармен байланыс * Экспликацияларды дайындау * Шартты белгілердің аңыздарын дайындау * Желдету жүйесінің жоспарын дайындау * Жылыту жүйесінің жоспарын дайындау * Сумен жабдықтау және кәріз жүйелерінің жоспарын дайындау 8-күн * Схемалық схемаларды дайындау * AutoCAD-та жасалған сызбалармен байланыс * Экспликацияларды дайындау * Шартты белгілердің аңыздарын дайындау * Желдету жүйесінің жоспарын дайындау * Жылыту жүйесінің жоспарын дайындау * Сумен жабдықтау және кәріз жүйелерінің жоспарын дайындау 9-күн * Изометриялық схемаларды дайындау * Түр үлгілерін дайындау 10 күн * Техникалық сипаттамаларды дайындау * Қоса беріліп отырған құжаттардың ведомостарын дайындау * Жобаны басып шығару және dwg форматына экспорттау бірлескен жұмыс негіздері: * Негізгі ұғымдар мен анықтамалар * Сақтау моделін құру * Жұмыс жиынтықтарын құру * Әр түрлі пайдаланушылардың бірлескен жұмысы |