ТЕХНИКАЛЫҚ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № | Жұмыстардың атауы Наименование работ | Жұмыстарды орындау мерзімі Срок выполнения работ | Өлшем бірлігі Ед.изм. | Саны Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Услуги на проведение инструментальных замеров – освещенность помещении (естественная, искуственная), исследование микроклимата (определение скорости, температуры, влажности) в здании КГКП Ясли-сад № 14" отдела образования города Костаная . По окончанию выдается соответсвующий протокол. Исследование питьевой воды (2 образца). В исследование входит: Работа с НД, регистрация образцов, подготовка проб, определение микробиологических показателей воды (общее количество микроорганизмов, общие колиформные бактерии, термотолерантные бактерии), органолептические показатели (запах,привкус,мутность,цветность), общая минерализация(сухой остаток), хлориды, жесткость общая, окисляемость перманганатная, водородный показатель рН, нитраты, нитриты, сульфаты, железо общее, азот аммонийный, хлор остаточный свободный, хлор остаточный связанный, анализ и обработка результатов, оформление заявки, выдача протокола. Аспаптық өлшеулер жүргізуге арналған қызметтер-Қостанай қаласы білім бөлімінің № 14" бөбекжай-балабақшасы КМҚК ғимаратындағы үй-жайды жарықтандыру (табиғи, жасанды), микроклиматты зерттеу (жылдамдықты, температураны, ылғалдылықты анықтау). Аяқтағаннан кейін тиісті хаттама беріледі. Ауыз суды зерттеу (2 үлгі). Зерттеуге мыналар кіреді: ҚҚ-мен жұмыс істеу, үлгілерді тіркеу, сынамаларды дайындау, судың микробиологиялық көрсеткіштерін анықтау (микроорганизмдердің жалпы саны, жалпы колиформды бактериялар, термотолерантты бактериялар), органолептикалық көрсеткіштер (иіс, дәм, бұлттылық, хром), жалпы минералдану (құрғақ қалдық), хлоридтер, жалпы қаттылық, перманганаттың тотығуы, РН сутегі көрсеткіші,нитраттар, нитриттер, сульфаттар, жалпы темір, аммоний азоты, бос қалдық хлор, байланысты қалдық хлор, нәтижелерді талдау және өңдеу, өтінімді ресімдеу, хаттама беру. | 2024 жыл ішінде Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша / в течении 2024 года по заявке Заказчика | қызмет услуга | 1 |
| Ескерту: Примечание: Қызметті орындауға байланысты барлық шығындар баға құнына кіреді В цену должны быть включены все расходы, связанные с выполнением услуг |  |  |  |  |