| Сатып алынатын тауардың функционалды техникалық сапасы және өнімділік сипаттамалары | Тауардың аты | Саны |
| --- | --- | --- |
|  | Күрделі қоршау биікітігі 4м, шыбықтар 5мм, бұрғылауға арналған бағандар Алаң 20х30 м. |  |
|  | 3D тақта, HxW (биіктігі мен ені) 2030x2505 (+-2) мм, шыбық D5 мм, ұяшық= 50х200 мм, V-пішінді бұрамалар 4 ( коррозияға қарсы қорғау ыстықтай құйылған мырышталған шыбық 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; орындалу нұсқасы: стандартты; Түсі: жасыл RAL 6005) | 88 |
|  | Қоршау бағандары: профиль 80х80х2 мм, L 7000 мм бетондауға арналған, (коррозияға қарсы ыстықтай мырышталған прокат 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; орындалу нұсқасы: бекітуге арналған қысқыш, қақпақсыз; Түсі жасыл RAL 6005) | 44 |
|  | Пластикалық қақпақ 80х80 (Түсі Қара RAL 9005) | 44 |
|  | Боялған қапсырмалар жинағы (8 қапсырма F24) ( коррозияға қарсы ыстықтай мырышталған прокат 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Түсі жасыл RAL 6005) | 44 |
|  | Панелдік байланысқа арналған металл бұйымдарының жиынтығы (Болт М6х25 DIN 603 оц. - 4 дана., Гайка М6 кл.8.0 DIN 934 оц. - 4 дана., Шайба D6 DIN 125 оц. - 4 дана.) (-) | 44 |
|  | Баған астына арналған қапсырмалар жиынтығы 80х80 (4 жиынт.) ( коррозияға қарсы ыстықтай мырышталған 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Орындалуы: стандарт; Түсі Жасыл RAL 6005) | 72 |
|  | Қапсырмаларды бекіту үшін бекіткіштер жиынтығы (4/8 жиынтық.) () | 72 |
|  | Баған астына арналған шеткі қапсырмалар жиынтығы 80х80 (2 жиынт.) ( коррозияға қарсы ыстықтай мырышталған прокат 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Орындалуы стандарт; Түсі Жасыл RAL 6005) | 44 |
|  | Қапсырмаларды бекіту үшін бекіткіштер жиынтығы (4/8 жиынтық.) () | 11 |
|  | Қақпа: HxW 2000x1000 мм, өткізгіштегі бетондау, бекітетін құлып, реттелетін топсалар коррозияға қарсы ыстықтай мырышталған шикізат 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Орындалуы: стандарт; Түсі: Жасыл RAL 6005) | 1 |

| Аты | Жалпы өлшемдері мм (ұзындығы, ені, биіктігі) | Саны |
| --- | --- | --- |
|  | 3200*1150*2100 | 2 |
| СО 5.08 |  |  |
|  | 1800х1033х3950 | 2 |
| СО-3.2.01.01 |  |  |
|  | 11000*50*2100 | 1 |
| СО 5.05 |  |  |
| Газон Бетон В 12,5 Щебень М 10 | Қалыңдығы 10мм | 600 квм2 33 кубм 30 кубм |

Жеткізу және жұмыстың орындалу орны: Ақтөбе облысы, Әйтеке би ауданы, с. Карабутак ул Алдабергенова,19 «Т.Г.Шевченко атындағы жалпы орта білім беретін  мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі.   Жеткізу және орнату жеткізуші есебінен

«Әйтеке би ауданы білім бөлімі»ММ  басшысы                                    С.Б.Биртаева