УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                           Директор Ф-ла РГП на ПХВ «НЦЭ»

КСЭК МЗ РК

по Мангистауской области

______________ Набиев В.П

от «_____» ____________ 2024 года

Техническая спецификация на услугу по поверке средств измерений.

| Наименование/Атауы | Количество СИ и ЛО, подлежащих поверке/Саны |
| --- | --- |
| ИОНОМЕР – НИТРАТОМЕР С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ И-160МП | 4 |

- Требования к услугам:

- поверка средств измерений (ИОНОМЕР – НИТРАТОМЕР С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ И-160МП) должна быть проведена в поверочной лаборатории, аккредитованной согласно стандарту ГОСТ ИСО/МЭК 17025 – 2009 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий».

Поставщик при необходимости принимает средства измерения на поверку в рабочем состоянии по акту – приема передачи и несет полную материальную ответственность за приборы, полученные им для поверки и обязан возместить их стоимость в случае повреждения, утраты, порчи и иных случаев, повлекших причинение ущерба Заказчику. Поставщик самостоятельно несет расходы по транспортировке средств измерения до места поверки и обратно. В стоимость поверки включены расходы: транспортные расходы, расходы по поверке, лейблы, командировочные и т.д. Срок проведения поверки: по заявке Заказчика, не позднее  15 дней со дня направления Заявки.

2. Форма завершения:

Предоставление Поставщиком сертификата о поверке (при отрицательных результатах – предоставление извещения о непригодности к применению средства измерения).

3. Место нахождения прибора:

Мангистауская область, г. Актау, 3 Б мкрн, здание 46.

4. Место проведения поверки-по месту эксплуатации оборудования.

Начальник отдела метрологии и технического обслуживания                      Ахметкалиева Г.К.

Өлшеу құралдарын тексеру бойынша қызметіне техникалық ерекшелік.

1.Қызметтерге қойылатын талаптар:

-өлшем құралдарын (ИОНОМЕР – НИТРАТОМЕР С ПРОГРАММАМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ И-160МП)  тексерісі ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Сынық және калибрлеу зертханаларының құзіреттілігіне қойылатын талаптар» стандартына сәйкес аккредиттелген салыстырып тексеру зертханасында өткізілуі тиіс.

Өнім беруші қажет болған жағдайда жұмыс істейтін өлшем құралдарын тексеруге қабылдайды және тексеруге алынған құрылғылар үшін беру әдiс актiсi бойынша

толық материалдаық жауапкершілікке ие болады, олардың зақымдалуы, жойылуы, жоғалуы және Тапсырыс берушіге шығын келтіру сияқты жағдайлар орын алған жағдайда толық шығынды өтеуге міндетті.

-жабдықтаушы өлшеу құралын тексерiс орынына және кейін кайту орнына дейiн тасымалдау және шығындарын оз мойына алады .

Тексеру бағасына қосылған шығындар: көлiк шығыны, шығыстар бойынша тексеру, лейблдар, іссапар және т. б.

Тексерiстiң өткiзу мерзiмі: Тапсырыс берушiнiң өтiнiмi бойынша  өтініш берілген  күнінен бастап тексеріс жүргізу мерзімі бойынша 15  күннен кешiктiрмей.

2. Аяқтау формасы:

«Өнім берушінің» тексеру сертификатын ұсынуы (жағымсыз нәтиже орын алған жағдайда жарамсыздық туралы мәләмдеме ұсынуы).

3. Құрылғының орналасқан жері: Ақтау қаласы, 3 б шағын, 46 ғимарат.

4. Тексерiстiң өткiзу орыны : жабдықтың пайдалану орыны бойынша.