**Техническая спецификация**

**[Работы по установке пандуса](https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/announce/index/8068480)**

**Техническое задание:**

 **1.Общие сведения: Работы по установке пандуса согласно: Сметной документации и «Правилам доступности обьекта»**

Требование к работе: Все ремонтные работы проводить согласно технической спецификации и сметы. При необходимости произвести демонтаж построек и крыльца. Все работы будут проводиться по описанию и требованию Заказчика.

Цветовые решения и текстуру материалов согласовать с Заказчиком по факту перед производством работ.

 Качество выполняемых работ должны удовлетворять требованиям действующих строительных норм и правил (СНиП), государственным стандартам, ТУ, технической документации и другим нормативным актам.

 В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию - исправление дефектов производится поставщиком в установленные договором подряда сроки за счет поставщика.

 Все работы и услуги должны соответствовать требованиям пожарной безопасности, техники безопасности и охраны труда, охраны окружающей среды.

 Сроки (период) выполнения работ: в течении 16 календарных дней с момента подписания договора.

 Гарантийные обязательства

1. Гарантия качества предоставляется на все произведенные работы и использованные в ходе производства работ материалы и комплектующие.

2. Срок гарантии на выполненные работы 12 месяц после подписания акта выполненных работ.

3. Вывоз всего строительного мусора за счет Поставщика.

4. Все расходы касательно транспорта и всей проделаной работы за счет поставщика.

**Техникалық сипаттама**

**Пандустарды, санитарлық тораптарды орнату бойынша жұмыстар.**

**Техникалық тапсырма:**

1**.Жалпы мәліметтер: сметалық құжаттамаға және "объектіге қолжетімділік қағидаларына"сәйкес сәйкесінше 6 аймақ бойынша мүмкіндігі шектеулі адамдарға арналған жабдықтар мен құралдарды орнату жөніндегі жұмыстар**

Жұмысқа қойылатын талап: барлық жөндеу жұмыстары қосымша файлдағы техникалық сипаттамаға сәйкес жүргізіледі. Қажет болса, ғимараттар мен подъездерді бөлшектеңіз. Барлық жұмыстар Тапсырыс берушінің сипаттамасы мен талабы бойынша жүргізіледі.

Түс шешімдері мен материалдардың құрылымын Тапсырыс берушімен жұмыс жасамас бұрын келісу керек.

Орындалатын жұмыстардың сапасы қолданыстағы құрылыс нормалары мен ережелерінің (ҚНжЕ), Мемлекеттік стандарттардың, ТҚ, техникалық құжаттаманың және басқа да нормативтік актілердің талаптарын қанағаттандыруы тиіс.

Объектіні пайдалануға қабылдағаннан кейін ақаулар анықталған жағдайда - ақауларды түзетуді өнім беруші мердігерлік шартта белгіленген мерзімде өнім берушінің есебінен жүргізеді.

Барлық жұмыстар мен қызметтер өрт қауіпсіздігі, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, қоршаған ортаны қорғау талаптарына сәйкес болуы тиіс.

Жұмыстарды орындау мерзімдері (кезеңі): шартқа қол қойылған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде.

Кепілдік міндеттемелері

1. Сапа кепілдігі барлық өндірілген жұмыстарға және өндіріс барысында пайдаланылған материалдар мен компоненттерге беріледі.

2. Орындалған жұмыстарға кепілдік беру мерзімі орындалған жұмыстар актісіне қол қойылғаннан кейін 12 ай.

3. Өндірушінің сертификатына немесе паспортына сәйкес материалдарға кепілдік беру мерзімі.

4. Барлық құрылыс қоқыстарын жеткізушінің есебінен шығару.

5. Жеткізушінің есебінен көлікке және барлық атқарылған жұмыстарға қатысты барлық шығыстар.