Техническая спецификация

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование услуги | **Услуга по поверке средств измерений**.(Подготовка приборов учета тепловой энергии к работе в отопительном периоде 2024-2025г.) |
| 2. | Срок оказания услуги | Межотопительный период 2024г.  |
| 4. | Краткая характеристика | 1.Демонтаж, регулировка, монтаж приборов;2.Сдача в поверку средств измерений в соответствии с требованиями нормативной документации;3.Объекта в теплоснабжающую организацию Поверке подлежат следующие приборы:1. Манометры – 1 шт
2. Биметаллические термометры - 1 шт.
3. Предоставить акты о прохождении поверки (электронно, бумажном носителе)

  |

Техникалық сипаттама

1. Қызмет атауы өлшеу құралдарын тексеру жөніндегі қызмет.

((2024-2025 жылыту кезеңіндегі жұмысқа жылу энергиясын есепке алу аспаптарын дайындау)

2. Қызмет көрсету мерзімі 2024ж.

4. Қысқаша сипаттама 1.Аспаптарды бөлшектеу, реттеу, монтаждау;

2.Нормативтік құжаттаманың талаптарына сәйкес өлшеу құралдарын тексеруге тапсыру;

3.Объектіні жылумен жабдықтаушы ұйымға

Келесі құрылғылар тексеруге жатады:

1 Манометрлер – 1 дана

2 биметалдық термометрлер-1 дана.

3 тексеруден өткені туралы актілер (электрондық, қағаз жеткізгіш)ұсынылсын