Техническая спецификация

| №пп | наименование | Перечень работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Замена аккумуляторных батарей 7,0 А/ч. | Проверка напряжения питания нового аккумулятора. Подключение к прибору пожарной сигнализации и системе речевого оповещения. Произвести нумерацию помещений и шлейфов. Проверка работоспособности прибора с датчиками и табло. |