**Техническая спецификация по проведению экспертного обследования тепловых установок с выдачей заключения технической готовности перед началом отопительного периода**

**Наименование услуг**: Проведение экспертного обследования тепловых установок с выдачей заключения технической готовности перед началом отопительного периода в здании КГКП «Центра детско-юношеского творчества «Достық» отдела образования г. Приозёрск управления образования Карагандинской области и участие в комиссии по аттестации лиц, ответственного за тепловое хозяйство.

**Место оказания услуг:** КГКП «Центр детско-юношеского творчества «Достық»» находящего по адресу; Карагандинская область,город Приозерск, ул.Космонавтов 2

**Условия оказания услуг** по проведение гидравлических испытаний и промывке системы теплопотребления в здании центра

1.Повышение давления в трубопроводе до испытательного (Ри) посредством подкачки воды и подержания на протяжении 10 минут.

2.Испытательное давление уменьшается до расчетного (Рр) внутреннего, затем оно поддерживается при помощи подкачки воды.

3.Проведение осмотра трубопроводов на предмет дефектов на протяжении времени, требуемого для осуществления данного осмотра.

4.Выдача акта о проведении гидравлических испытаний, заключения о технической готовности системы теплопотребления и удостоверения о проверке знаний ПТЭ, ПТБ теплоиспользующих установок и тепловых сетей.

**Требования к потенциальному поставщику**

Для выполнения данного вида работ потенциальный поставщик услуг должен обладать необходимой квалификацией, а именно иметь аккредитацию на проведение энергетических экспертиз и аттестацию на право проведения работ в области промышленной безопасности- подготовка, переподготовка специалистов, работников в области промышленной безопасности (для оформления тех.спецификации).

**Стоимость услуги с учетом НДС составляет 140000 тенге**