Приложение 2

Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)

- Заказчик:  КГУ «Аппарат акима Жамбылского  сельского округа Жамбылского района СКО» 150603  Северо-Казахстанская  область, Жамбылский  район, село Жамбыл  ул. Республики 5А

тел. 8 (71544)  51708

| № п/п | Наименование предоставляемых услуг | Краткая характеристика | Требования к поставщику | Ед. измерения | Кол-во | Срок оказания (работ, услуг) | Срок и условия оплаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Услуги по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения | Текущий ремонт системы видеонаблюдения в с. Жамбыл Жамбылского района СКО: Ремонт системы видеонаблюдения производится по заявке заказчика, ежемесячно производить диагностику системы (интервалом 30 календарных дней от последней даты диагностирования). В системе видеонаблюдения населенного пункта задействованы 8 видеокамер. Расстояние населенного пункта от областного центра СКО – 205 км. | После подачи заявки Заказчиком (в устной форме по телефону) Поставщик должен произвести осмотр оборудования видеонаблюдения, требующего ремонта, в течение одного рабочего дня. Ремонт осуществляется в течение 2 рабочих дней с момента подачи заявки заказчиком. Все расходы по доставке оборудования (при необходимости) до сервисного центра и обратно производятся за счет Поставщика. В стоимость услуги также входит приобретение блоков питания и всей кабель проводниковой продукции для дальнейшей замены. | Услуга | 1 | До 31 декабря 2024 года | Безналичный расчет по факту оказания услуги, при наличии акта выполненных работ и счёт-фактуры |

Настоящая техническая спецификация является основополагающим документом, устанавливающим требования к услугам по обслуживанию и текущему ремонту компьютерной оргтехники.

2 қосымша

Сатып алынатын тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің)техникалық ерекшелігі

- Тапсырыс беруші: "СҚО Жамбыл ауданы Жамбыл ауылдық округі әкімінің аппараты" КММ 150603 Солтүстік Қазақстан облысы, Жамбыл ауданы, Жамбыл ауылы, Республика көшесі, 5А

тел. 8 (71544)  51708

| № п/п | Көрсетілетін қызметтердің атауы | Қысқаша сипаттама | Жеткізушіге қойылатын талаптар | Өлшем бірлігі | Саны | Қызмет көрсету (жұмыс, қызмет көрсету)мерзімі | Төлем мерзімі мен шарттары |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бейнебақылау жүйесіне техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер | СҚО Жамбыл ауданы Жамбыл ауылындағы бейнебақылау жүйесін ағымдағы жөндеу: бейнебақылау жүйесін жөндеу тапсырыс берушінің өтінімі бойынша жүргізіледі, жүйені ай сайын диагностикалау жүргізіледі (диагностикалаудың соңғы күнінен бастап күнтізбелік 30 күн аралығымен). Елді мекеннің бейнебақылау жүйесіне 8 бейнекамера жұмылдырылған. Елді мекеннің СҚО облыс орталығынан қашықтығы-205 км. | Тапсырыс беруші өтінім бергеннен кейін (телефон арқылы ауызша нысанда) өнім беруші жөндеуді қажет ететін бейнебақылау жабдығын бір жұмыс күні ішінде тексеруі тиіс. Жөндеу тапсырыс беруші өтінім берген сәттен бастап 2 жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады. Жабдықты жеткізу бойынша барлық шығыстар (қажет болған жағдайда) сервистік орталыққа дейін және кері жеткізушінің есебінен жүргізіледі. Қызмет құны сонымен қатар қуат көздерін және барлығын сатып алуды қамтиды кабель одан әрі ауыстыру үшін өткізгіш өнімдер. | Қызмет | 1 | 2024 жылдың 31 желтоқсанға дейін | Орындалған жұмыстар актісі және шот-фактура болған кезде қызмет көрсету фактісі бойынша қолма-қол ақшасыз есеп айырысу |

Осы Техникалық ерекшелік компьютерлік ұйымдастыру техникасына қызмет көрсету және ағымдағы жөндеу жөніндегі қызметтерге қойылатын талаптарды белгілейтін іргелі құжат болып табылады.