**Техническая спецификация**

**Устройство прыжковой ямы**

1. Работы должны производиться в соответствии с действующими в Республике Казахстан нормативно правовыми актами в частях, касающихся данного вида работ. Поставщик при выполнении работ строго соблюдает строительные нормы СН РК 1.04-26-2022 Реконструкция, капитальный и текущий ремонт гражданских, производственных зданий и сооружений.

2. Поставщик принимает на себя обязательства по обеспечению Работников необходимыми для выполнения работ инструментами, приспособлениями, сварочными электродами, оборудованием и техникой.

3. При выполнении работы Поставщик несет всю ответственность за выполнение норм и правил пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности, охране окружающей среды, соблюдение правил санитарии и внутреннего распорядка Заказчика. Поставщик несет полную ответственность за безопасность проводимых работ.

4. Поставщик в ходе проведения работ обязан убирать строительный мусор и оперативно приводить площадку производства работ в порядок.

5. Поставщик несет полную ответственность за все риски, которые связаны с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственностью и здоровью своих работников.

Работы по устройству прыжковой ямы проводить согласно прилагаемых к настоящей технической спецификации дефектной ведомости и сметной документации. При этом строго обязательно выполнение всего указанного в сметном расчете набора работ в объеме не менее указанного в сметном расчете.

Срок гарантии: 36 месяцев со дня подписания акта окончательной приемки работ. Если в период гарантийной эксплуатации обнаруживаются дефекты, возникшие по вине подрядчика не позволяющие продолжить эксплуатацию объекта, гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется подрядчиком за свой счет.

Срок выполнения работы: 16 календарных дней с момента подачи заявки заказчика после вступления договора в силу.