**Техникалық ерекшелігі**

**қызметтерді мемлекеттік сатып алу бойынша**

**электр жабдықтарына профилактикалық сынақ жүргізу бойынша**

**"2024ж.**

**Тапсырыс беруші:** **«Жетісу облысы білім басқармасының Көксу ауданы бойынша білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Балбөбек» бөбекжай-балабақшасы» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны
көрсету орны:** **область Жетісу, Коксуский район, с.Талапты, АБАЙ, 24**

**Қызметтің атауы:** Электр жабдықтарына профилактикалық сынақ жүргізу бойынша қызметтер

**Техникалық ерекшеліктің мәні**

Электр сымдары мен кабельдер оқшауламасының кедергісін өлшеу.

Жерге тұйықтау және жерге тұйықтау элементтері арасындағы тізбектің кедергісін өлшеу

"Фаза-нуль" ілгегінің кедергісін қоректендіру көзінен фазаның жерге тұйықталу орнына дейін өлшеу.

Жерге тұйықтау құрылғысының ағуына кедергіні өлшеу.

**Техническая спецификация**

**по государственным закупкам услуг**

**по проведению профилактических испытаний электрооборудования**

**для Заказчик:**
**Коммунальное государственное казенное предприятие «Ясли-детский сад «Балбобек» государственного учреждения «Отдел образования по Коксускому району Управления образования области Жетісу»**

**Место оказания услуг:**

**1.** область Жетісу, Коксуский район, с.Талапты, АБАЙ, 24

**Наименование услуги**: Услуги по проведению профилактических испытаний электрооборудования

**Предмет Технической спецификации**

Измерение сопротивления изоляции электропроводок и кабелей.

Измерение сопротивления цепи между заземлителями и заземляемыми элементами

Измерение сопротивления петли «фаза-нуль» от источника питания до места замыкания фазы на землю.

Измерение сопротивления растеканию заземляющего устройства.