**Приложение 2**

**Техническая спецификация**

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **Наименование товар, работ, услуг**  |
|  | Перенос кондиционера в здании акимата. Демонтаж и кондиционера в кабинете на 2 этаже монтаж в кабинет акима на 2 этаже. Техническое обслуживание кондиционера, дозаправка фреоном, инсталляция (ф6-ф9 3 метра), установка кондиционера. |

**Срок оказания работ : 15 календарных дней с момента подписания договора.**

**2 қосымша**

**Техникалық сипаттама**

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **Тауар,жұмыс, қызмет атауы**  |
| 1. | Әкімдік ғимаратындағы кондиционерді ауыстыру. 2 қабаттағы кабинетте демонтаж және ауа баптағышты 2 қабаттағы әкім кабинетіне монтаждау. Кондиционерге техникалық қызмет көрсету, фреонмен жанармай құю, инсталляция (ф6-ф9 3 метр), кондиционерді орнату. |

**Жұмыстың ұзақтығы: шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн.**