Приложение 2 к Договору

- от «___» _______ 2024  года № ___

- ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

На проведение профилактических испытаний и измерений электрооборудования и электросетей, инструмента и СИЗ на объекте КГУ "Школа-центр дополнительного образования №48"ОО по г. Усть-Каменогорску УО ВКО

Наименование работ:

- Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль».

- Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами.

- Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю свыше 20-200м.

- Измерение сопротивления изоляции кабельных и других линий напряжения до 1кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам.

- Испытания средств индивидуальной защиты (Диэлектрические перчатки – 2 раза в год, Диэлектрические боты).

- Испытания электроинструмента.

- Требования к исполнителю:

Специализированная электролаборатория с опытом проведения данного вида работ не менее 5 лет, проводящая различные измерения: сопротивления изоляции, сопротивления заземления, переходного сопротивления между заземлителями и заземляющими элементами, а также проверку функционирования электротехнического оборудования.

Работы должны проводиться согласно с методическими рекомендациями о порядке допуска в эксплуатацию электроустановок для производства испытаний и измерений.

Электролаборатория должны быть оснащены измерительным оборудованием и средствами защиты, а также иметь необходимых специалистов, допущенных к испытаниям и измерениям и имеющих право оформления протоколов.

2013.МИНТ.Р6 Аккредитация Электролабораторий.

Исполнитель должен руководствоваться следующими нормативно-правовыми техническими документами:

- «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»

- «Правила устройства электроустановок»

- «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок»

- «Правила измерения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках»

- «Правила пожарной безопасности»

- «Положение по электроизмерительной лаборатории»

- «Объемы и нормы испытания электрооборудования»

- «Нормы испытания электрооборудования и электроаппаратуры потребителей».

- У исполнителя должны быть:

- Свидетельство о допуске электролаборатории к эксплуатации, выданное Комгосэнергонадзором Министерства энергетики РК.

- Акт о проверки готовности лаборатории к эксплуатации.

- Протокол квалифицированной проверки на работников электролаборатории, прошедших проверку, с допуском к проведению испытаний и измерений.

- Утвержденная методика проведения испытаний и измерений.

5. Все приборы, используемые электролабораторией, должны быть зарегистрированы в реестре государственной системы обеспечения единства измерений РК. Приборы должны быть проверены и калиброваны в органах Гос. стандарта.

По результатам испытаний и измерений электролаборатория должна предоставить:

Технический отчет и заключение о соответствии электроустановок, а в случае обнаружения неисправностей - дефектную ведомость, установленной формы.

Копия Свидетельства о допуске электролаборатории к эксплуатации.

Место поставки: Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Увалиева 6,

Шартқа 2-қосымша бастап

"___" _______ 2024 жылғы ___

ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІГІ

ШҚО ББ Өскемен қаласы бойынша ҚБ "№48 қосымша білім беру мектеп-орталығы " КММ объектісінде электр жабдықтары мен электр желілерін, құрал-саймандарды және ЖҚҚ алдын алу сынақтарын және өлшеулерін жүргізуге

Жұмыстардың атауы:

1. "Фаза-нөл" тізбегінің кедергісін өлшеу.

2. Жерге тұйықтағыштар мен Жерге тұйықталған элементтер арасындағы тізбектің болуын тексеру.

3. Диагоналі 20-200 М жоғары контур тогының ағуына кедергіні өлшеу.

4. Тарату құрылғыларына, қалқандарға, шкафтарға электр энергиясын беруге арналған 1 кВ дейінгі кәбілдік және басқа да кернеу желілерінің оқшаулау кедергісін өлшеу.

5. Жеке қорғаныс құралдарын сынау (диэлектрлік қолғаптар – жылына 2 рет, диэлектрлік боттар).

6. Электр аспабын сынау.

Орындаушыға қойылатын талаптар: Осы жұмыс түрін жүргізу тәжірибесі кемінде 5 жыл болатын, әртүрлі өлшеулер жүргізетін мамандандырылған электр зертханасы: оқшаулау кедергісі, жерге қосу кедергісі, жерге тұйықтағыштар мен жерге тұйықтау элементтері арасындағы өтпелі кедергі, сондай-ақ электр техникалық жабдықтың жұмыс істеуін тексеру. Жұмыстар сынақтар мен өлшеулер жүргізу үшін электр қондырғыларын пайдалануға рұқсат беру тәртібі туралы әдістемелік ұсынымдарға сәйкес жүргізілуі тиіс. Электр зертханасы өлшеу жабдықтарымен және қорғау құралдарымен жарақтандырылуы, сондай-ақ сынақтар мен өлшеулерге жіберілген және хаттамаларды ресімдеуге құқығы бар қажетті мамандары болуы тиіс.

2013.МИНТ.Р6 Электр Зертханаларын Аккредиттеу. Орындаушы мынадай нормативтік - құқықтық техникалық құжаттарды басшылыққа алуы тиіс:

1. "Электр станциялары мен желілерін техникалық пайдалану қағидалары"

2. "Электр қондырғыларын орнату ережелері"

3. "Электр қондырғыларын пайдалану кезіндегі қауіпсіздік техникасы ережелері"

4. "Электр қондырғыларында қолданылатын қорғаныс құралдарын өлшеу және сынау ережелері"

5. "Өрт қауіпсіздігі ережелері"

6. "Электр өлшеу зертханасы бойынша ереже"

7. "Электр жабдығын сынаудың көлемдері мен нормалары"

8. "Тұтынушылардың электр жабдықтары мен электр жабдықтарын сынау нормалары".

Орындаушы болуы керек:

1. ҚР Энергетика министрлігінің Мемэнергияқадағалаукомы берген электр зертханасын пайдалануға рұқсат беру туралы куәлік.

2. Зертхананың пайдалануға дайындығын тексеру туралы Акт.

3. Сынақтан өткен электр зертханасының қызметкерлеріне сынақтар мен өлшеулер жүргізуге рұқсаты бар білікті тексеру хаттамасы.

4. Сынақтар мен өлшеулерді жүргізудің бекітілген әдістемесі.

5. Электр зертханасында пайдаланылатын барлық аспаптар ҚР өлшем бірлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесінің тізілімінде тіркелуі тиіс. Аспаптар мемлекеттік стандарт органдарында тексерілуі және калибрленуі тиіс.

Электр зертханасын сынау және өлшеу нәтижелері бойынша:

Электр қондырғыларының сәйкестігі туралы техникалық есеп және қорытынды, ал ақаулықтар анықталған жағдайда - белгіленген нысандағы ақаулы ведомость. Электр зертханасын пайдалануға рұқсат беру туралы куәліктің көшірмесі. Жеткізу орны: Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласы, Увалиев көшесі 6,