**Приложение №2**

**Техническая спецификация**

**на услуги по поверке монометров.**

**Наименование закупаемых услуг:** услуги по поверке термометров.

**Планируемый срок объявления закупки услуг:** июнь 2024 г.

**Срок поставки услуг:**15 календарных дней с даты заключения договора

**Кол-во:** 1 услуга

Адрес заказчика: г.Костанай пр. Абая,д.17

Поверка манометров в количестве 8 штук

Исполнитель несет ответственность за сохранность и целостность переданных ему для проведения поверки средств измерений, а также документов.

По результатам поверки выдавать сертификаты о поверке, производить отметки в паспорте или на средстве измерения, нанести наклейку дату поверки и дату следующей поверки либо выдавать извещение о непригодности.

По итогам оказания услуги Поставщик должен предоставить сертификат о поверке.

Услуга должна быть оказана в соответствии с СТ РК 2.382-2016, ГОСТ 15614—70, «Правил проведения поверки средств измерений, установления периодичности поверки средств измерений и формы сертификата о поверке средств измерений» Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года № 934.