«Еркетай » бөбекжай – бақшасы. Құмтоғай ауылы.

«Еркетай» бөбекжай – бақшасының өртке қарсы автоматты сигнализациясына қайта монтаждау жұмыстары және Гранит -8; қосалқы қуат көзі (вторичный блок питания 12 вольт 7 Ам).АКБ 12 В 7 Ам,түтін чашкаларын алмастыру желілерді (шлефа) қайта монтаждау дыбыстық және жарықтық белгі беру құрылғыларын монтаждау жұмыстары, тағы басқа да бұзылған жерлерін қарап,қажет құралдарын ауыстыру. 2024 жылдың 31 желтоқсанына дейін жұмыс жасауын тексеру.

Жоғарыда аталған құрылғылар қызмет көрсетуші тарапынан әкелініп тегін салынуы тиіс.

Ясли сад «Еркетай». с. Кумтогай

Восстановительные работы по автоматической пожарной сигнализации детского сада «Еркетай» и «Гранит-8»; вспомогательный источник питания (вторичный блок питания 12 В 7 Ам.) Аккумулятор 12 В 7 Ам, замена дымовых шашек, переустановка магистралей (рукава), установка устройств звуковой и световой сигнализации, осмотр других поврежденных мест, замена необходимые инструменты. Убедитесь, что он будет работать до 31 декабря 2024 года. Вышеуказанные устройства должны быть бесплатно привезены и установлены поставщиком услуг.