**Бекітемін**

 **СҚО Аққайың ауданы**

 **Шағалалы ауылдық округінің әкімі**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г. Добромирова**

**Ақаулы ведомость**

**Шағалалы ауылы Мәдениет үйі ғимаратының**

**кіреберіс тобының шатырын ағымдағы жөндеуге**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****р/с**  | **Жұмыстардың атауы**  | **Өлшем бірлігі** | **Барлығы саны** |
| 1 | Жұмсақ шатырды бөлшектеу | м2 | 280 |
| 2 | Қолданыстағы стяжканы бөлшектеу | м2 | 280 |
| 3 | Қалыңдығы 5 см арматурасы бар бетон стяжкасын құю | м2 | 280 |
| 4 | Бикростты 2 қабатқа орнату  | м2 | 560 |

 Жұмысты Тапсырыс берушінің келісімі бойынша орындау

**Шағалалы ауылдық округі**

**әкімі аппараттың бас маманы Т.Е. Әбілова**

**Мәдениет үйінің меңгерушісі**

**Шағалалы ауылының Р.К. Сүлейменов**

**«СҚ АШТС» ЖШС әкімшілік-шаруашылық**

**бөлімінің меңгерушісі А.Н. Плющенко**

 **Утверждаю**

 **Аким сельского округа Шагалалы**

 **Аккайынского района СКО**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г. Добромирова**

**Дефектная ведомость**

**на текущий ремонт кровли входной группы здания Дома культуры**

**с. Шагалалы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Ед. измерения** | **Количество всего** |
| 1 | Демонтаж мягкой кровли | м2 | 280 |
| 2 | Демонтаж существующей стяжки | м2 | 280 |
| 3 | Заливка бетонной стяжки с армированием толщиной 5 см | м2 | 280 |
| 4 | Монтаж бикруса в 2 слоя | м2 | 560 |

Работы выполнять по согласованию с Заказчиком

**Главный специалист аппарата**

**акима сельского округа Шагалалы Абилова Т.Е.**

**Заведующий**

**Домом культуры с. Шагалалы Сулейменов Р.К.**

**Заведующий**

**административно-хозяйственным**

**отделом ТОО «СК СХОС» Плющенко**