Техникалық ерекшелігі Сығымдауға, жууға.

Отырар ауданы әкімдігінің "Маяқұм ауыл округі әкімінің аппараты" ММ

Қызметкөрсету/жеткізуорныОтрарский район, с.Маякум, ул Серим Сейтбеков, №4

Жеткізушіұсынатын жұмыстардыңатауы

1. Дәнекерлеу арқылы Ағуды жою
2. Кесу,бұранданы ауыстыру
3. Крандарды ауыстыру
4. Жылы тораппен ішкі жылыту жүйесін престеу
5. Ішкі жылу жүйесін жуу
6. Ысырмаларды тексеру

Барлық жүргізілген жұмыстар актімен рәсімделеді.

Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау туралы куәландыратын құжат:

* Шот-фактура және орындалған жұмыстардың актісі жұмыстың орындалуынтолық жазу,мөр.
* Ішкіжылужүйесіменжылуторабынгидравликалықсынауактісі;
* Жылутрассасыннығыздауактілері
* Жергіліктіжылужүйесінжууғаарналғанактілер,пайдалануғадайындықактісі;
* Орындаушы еңбекті қорғау және өз қызметкерлерінің қауіпсіздік техникасықағидаларын сақтауүшінжауапты болады;
* Орындалған жұмыстардың актілері техникалық ерекшелікке сәйкескомиссиялық түрдеқабылданатын болады;
* Қызметтердіңқұнынаматериалдардыңқұны,жеткізукіреді;
* Төлембарлыққажеттіқұжаттардыұсынғаннанкейінжүргізіледі.
* Ғимарат 2 этаждан тұрады.

Қызметтерді,жұмыстарды орындау мерзімі шартқа қол қойылғаннан кейін 30 күнтізбелік күннен аспайды.

Техническая спецификация На опрессовку,промывку.

ГУ "Аппарат акима Маякумского сельского округа" акимата Отырарского района

Местооказанияуслуги/поставкигородОтрарский район, с.Маякум, ул Серим Сейтбеков, №4

Наименованиеработпредоставляемыхпоставщиком

* 1. Устранениетечейсосваркой
  2. Врезка,заменырезьбы
  3. Заменакранов
  4. Опрессовкатеплогоузлаивнутреннейсистемыотопления
  5. Промывкавнутреннейсистемыотопления
  6. Ревизиязадвижек

Всепроведенныеработыоформитьактом.

Документом,свидетельствующимовыполнениисвоихобязательствподоговору,является:

* + - Счет-фактураиактвыполненныхработрасписатьполностьювыполнениеработы,печать
    - Актнагидравлическоеиспытаниевнутреннейсистемыотопленияитеплового узла;
    - Актовнаопрессовкутеплотрассы
    - Актовнапромывкуместнойотопительнойсистемы,актготовностик эксплуатации;
    - Исполнительнесетответственностьзаохранутрудаисоблюденияправил техники безопасности своихработников;
    - Актывыполненныхработбудетприниматьсякомиссионно,согласно технической спецификации;
    - Встоимостьуслугвходитстоимостьматериалов,доставка;
    - Оплатапроизводитсяпослепредоставлениявсехнеобходимыхдокументов.
    - Здания двух этажный

Срок выполнения услуг, работ не более 30 календарных дней послеподписаниядоговора.