Приложение 2

**Техническая спецификация**

**Услуги по техническому обслуживанию фильтров и аналогичного фильтровального оборудования/элементов**

Услуги должны быть оказаны в соответствии с нормами действующего законодательства, требованиями нормативно-технической и эксплуатационной документации, а также с учетом требований техники безопасности и охраны труда.

В состав услуги входит диагностика, замена и чистка:

- накопительный стальной бак 3,5G в количестве – 1 штука;

- первая ступень РР 5 мкр;

- вторая ступень GAC 10;

- третья ступень СТО 10;

- четвертая ступень Мембрана от 50 G;

- пятая ступень постфильтр (контрольная очистка) Т-33.

Стоимость всех расходных материалов, оказываемых сопутствующих услуг входят в стоимость закупки и общую сумму договора. .

Согласовать с заказчиком 87011590269

Срок оказания услуг: по заявкам заказчика в течение 15 рабочих дней

Замена фильтра не менее 1 раз.

Қосымша 2

**Техникалық сипаттама**

**Сүзгілерді және ұқсас сүзгілеу жадбықтарын/элементтерін техникалық қамтамасыз ету бойынша қызмет көрсетулер**

Қызметтер қолданыстағы заңнама нормаларына, нормативтік-техникалық және пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес, сондай-ақ қауіпсіздік техникасы мен еңбекті қорғау талаптарын ескере отырып көрсетілуі тиіс.

Қызмет құрамына диагностика, ауыстыру және тазалау кіреді:

- жинақтаушы болатты бак 3,5 G, саны - 1 дана;

- РР 5 ш / а бірінші сатысы;

- GAC 10 екінші сатысы;

- СТО 10 үшінші сатысы;

- 50 G Мембранасының төртінші сатысы;

-Т-33 (тазалауды бақылау) постфильтрінің бесінші сатысы.

Ілеспе қызметтер көрсететін барлық шығыс материалдарының құны сатып алу құнына және шарттың жалпы сомасына кіреді.

Қызмет көрсету мерзімі: Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша 15 жұмыс күні ішінде. Тұтынушымен келісіңіз 87011590269

Фильтрді кемінде 1 рет ауыстыру.