|  |
| --- |
| **Техническая спецификация****работ по прочистке колодцев и канализационных труб** |
| - Прочистка канализации механическим и гидропневматическим способами; - прочистка наружных колодцев от мусора; - сервисное обслуживание канализации.- прочистка и промывка канализационных сетей (наружную, внутреннюю и дренажную канализацию)- удаление жировых отложений из трубопроводов канализации. |
| Поставщик должен иметь необходимые трудовые ресурсы, оборудования и инструменты, наличие специализированного автотранспорта. |
| Сроки выполнения работ: производится по заявке заказчика, в течение 1-2 календарных дней. Поставщик обязан в процессе оказания работ соблюдать требования безопасности в области промышленной безопасности охрана окружающей среды. Место оказания услуг: г. Тараз, улица Болтирик шешен, 1Б. |

Техникалық сипаттамасы

|  |
| --- |
| - канализацияны механикалық және гидропневматикалық әдістермен тазалау;- сыртқы ұңғымаларды қоқыстан тазарту;- Канализациясына сервистік қызмет көрсету.- кәріз желілерін тазалау және жуу (сыртқы, ішкі және дренаждық канализация)- канализация құбырларынан майлы шөгінділерді жою. |
| Жеткізушіде қажетті еңбек ресурстары, құрал-жабдықтар мен құралдар, мамандандырылған көлік құралдарының болуы қажет. |
| Жұмыстарды орындау мерзімі: тапсырыс берушінің өтініші бойынша 1-2 күнтізбелік күн ішінде жасалады.Өнім беруші жұмыстарды орындау процесінде өнеркәсіптік қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау саласындағы қауіпсіздік талаптарын сақтауға міндетті.Қызмет көрсету орны: Тараз қаласы, Бөлтірік шешен көшесі, 1Б. |