Техническая спецификация Установка настенных кондиционеров -3 шт

1.Произвести демонтаж и монтаж кондиционеров с выносом наружного блока

2. Учесть и включить в сумму расходный и крепёжный материал, кронштейн для наружного блока кондиционеров, инсталляцию, а также дополнительное удлинение медных трубок кондиционера, все кабеля и трубы скрыть кабельным каналом, все необходимые расходные материалы за счет поставщика услуг. (Вилка для электросетей, силовой кабель, Инсталляция вход выход трубка, сливной шланг , крепление, кронштейн, анкерные болты и т.д.)

3. Провести настенный кабель соответствующий техническим характеристикам устанавливаемых кондиционеров

4. Демонтаж и монтаж внутреннего блока в помещениях;

5. Поставщик должен оказать услуги по установке (монтажу) настенного кондиционера (сплитсистема) в здании: пробивка отверстии в стене, бурение под инсталляцию наружного блока, сборка инсталляции, подвес внутреннего блока, установка наружного блока, прокладка инсталляции от внутреннего блока к наружному, проверка и подключение к точке электропитания, проверка работы техники и заправка фреоном.

6. При установке кондиционера предусмотреть защиту мебели и оборудования, а также напольного покрытия, плинтусов, окон, дверей и

т.д. от пыли, пятен и грязи.

8. Отходы и строительный мусор, накапливаемые в процессе выполнения работ, подлежат уборке потенциальным поставщиком и за его счет Все расходные материалы за счет средств поставщика. Срок гарантии не менее 12 месяцев. Поставщик обязан заранее согласовать место установки кондиционера с заказчиком. Дополнительные требования: В случае материального ущерба, причиненного поставщиком заказчику, поставщик обязан возместить ущерб за счет собственных средств. Все сопутствующие расходы на дополнительные материалы (вилка, кронштейн, пена, кабель, кабель канал и т.д.) оплачиваются поставщиком. В сумму договора входят все затраты на материалы, в том числе все сопутствующие затраты. При возникновении потребности в дополнительных материалах Поставщик покрывает расходы за свой счет. Все услуги должны соответствовать требованиям пожарной безопасности, техники безопасности и охраны труда, охраны окружающей среды