2024 жылы  КеАҚ ҚМУ объектілерінде орнатылған автоматты жылу пункттерінің манометрлерін тексеру " бойынша қызметтерге

Техникалық сипаттама

2024 жылы  КеАҚ ҚМУ объектілерінде орнатылған автоматты жылу пункттерінің манометрлерін тексеру бойынша жеткізушіге қойылатын талаптар.

Келесі объектілерде үшінші тұлғаларға беру құқығынсыз тікелей өнім берушінің манометрлерді тексеру бойынша қызметтер көрсетуі:

| № р/н | Нысан атауы | Манометрлер саны |
| --- | --- | --- |
| 1 | № 1 оқу корпусы, Алалыкина көш, 7 | 12 |
| 2 | Әскери кафедра, Алалыкина көш, 7 | 13 |
| 3 | № 2 оқу корпусы, Ерубаева көш, 18 | 13 |
| 4 | № 3 оқу корпусы, Алалыкина көш, 14 | 12 |
| 5 | № 4 оқу корпусы, Гоголя көш, 40 (спортзал, Виварий, НИЦ, ЦНИЛ) | 75 |
| 6 | № 4 спортзал, Гоголя көш, 40/6 қосалқы қосымша |  |
| 7 | № 5 оқу корпусы, Н .Назарбаева даңғылы, 50 | 5 |
| 8 | № 1 жатақхана, Н.Назарбаева көш, 41/1 | 15 |
| 9 | № 2 жатақхана, Гоголь көш, 36 | 12 |
| 10 | № 3 жатақхана, Гоголь көш, 36/3 | 11 |
| 11 | № 4 жатақхана, Ержанова, 8/4 | 14 |
| 12 | № 5 жатақхана, Н.Назарбаев көш,41/1 | 18 |
| 13 | № 6 жатақхана, Бухар-Жырау көш, 92/3 | 14 |
| 14 | № 7 жатақхана, Н .Назарбаев көш, 33 | 18 |
| 15 | Университет клиникасы (Пришахтинск) 3-я Кочегарка Ардак строений, 3 | 16 |
| 16 | Қоғамдық денсаулық сақтау және кәсіптік аурулар институты Мустафина,15 (Лабораторлы корпусы, басты корпус, емхана) | 35 |
| Барлығы |  | 283 |

Жабдықты бөлшектеу және монтаждау, сондай-ақ баптау жөніндегі жұмыстарды қызмет көрсетуші жүргізеді.

Көрсетілген қызметтерді аяқтау нысаны белгіленген үлгідегі сертификаттардың түпнұсқаларын бере отырып, жеткізушінің (Орындаушының) ТИ және ИО тексеру нәтижелерін ресімдеу, шот-фактураны, орындалған жұмыстардың актісін беру болып табылады.

Өнім беруші өлшеу құралдары мен құжаттаманы сақтау, тасымалдау, тексеруге, сынауға және қайтаруға дайындау кезінде олардың сақталу жағдайларын қамтамасыз етуге, сондай-ақ тексерілетін ТИ және ИО туралы ақпараттың құпиялылығын сақтауға тиіс.

# Өнім беруші қызмет көрсету барысында тапсырыс берушіге жабдықты тексеру бойынша өтпеген жағдайда жабдықты ауыстыру қажеттілігі туралы ұсыныстар береді.

Қызмет көрсету мерзімі өтінім берілген сәттен бастап 20 күнтізбелік күн.

Техническая спецификация

на услуги по «Поверка манометров автоматических тепловых пунктов установленных на  объектах НАО МУК в 2024 году.

Требования  к поставщику по поверке манометров автоматических тепловых пунктов установленных на  объектах НАО МУК в 2024 году.

Оказание услуг по поверке манометров  непосредственно Поставщиком без права передачи третьим лицам на следующих объектах:

| № п/н | Наименование объекта | Количесвто манометров |
| --- | --- | --- |
| 1 | Учебный корпус № 1, ул.Алалыкина, 7 | 12 |
| 2 | Учебный корпус № Военная кафедра, ул.Алалыкина, 7 | 13 |
| 3 | Учебный корпус № 2, ул.Ерубаева, 18 | 13 |
| 4 | Учебный корпус № 3, ул.Алалыкина, 14 | 12 |
| 5 | Учебный корпус № 4, ул.Гоголя, 40 (спортзал, Виварий, НИЦ, ЦНИЛ) | 75 |
| 6 | Учебный корпус № 4, ул.Гоголя, 40/6 Пристройка |  |
| 7 | Учебный корпус № 5 , пр. Н .Назарбаева, 50 | 5 |
| 8 | Общежитие № 1, ул. Н.Назарбаева,41/1 | 15 |
| 9 | Общежитие № 2, ул. Гоголь көшесі, 36 | 12 |
| 10 | Общежитие № 3, ул. Гоголь көшесі, 36/3 | 11 |
| 11 | Общежитие № 4, ул. Ержанова, 8/4 | 14 |
| 12 | Общежитие № 5, ул. Н.Назарбаева,41/1 | 18 |
| 13 | Общежитие № 6, ул. Бухар-Жырау стр.92/3 | 14 |
| 14 | Общежитие № 7, Н .Назарбаева, 33 | 18 |
| 15 | Университетская клиника (Пришахтинск) ул. 3-я Кочегарка Ардак строений,3 | 16 |
| 16 | Институт общественного здравоохранения и проф. Заболеваний ул. Мустафина,15 (Лабораторный корпус, главный корпус, поликлиника) | 35 |
| Итого |  | 283 |

Работы по демонтажу и монтажу, а также наладке оборудования производится Поставщиком услуг.

# Формой завершения оказанных услуг является оформление результатов поверки СИ и ИО Поставщиком (исполнителем) с выдачей оригиналов сертификатов установленного образца, счет фактура, акт выполненных работ.

# Поставщик должен обеспечить условия сохранности средств измерений и документации при их хранении, транспортировке, подготовке к поверке, испытаниям и возврате, а также сохранять конфиденциальность информации о поверяемых СИ и ИО

# Поставщик   в течение оказания услуг, предоставляет рекомендации Заказчику,  о необходимости замены оборудования в случае не прохождения оборудования по поверки.

# Срок оказания услуг 20 календарных дней с момента подачи заявки.