*Приложение № 3*

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на «Бурение скважины для детской больницы на Юго-Востоке»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Перечень основных требований** | **Содержание требований** |
| **1** | **Наименование объекта** | «Бурение эксплуатационно-разведочной скважины для детской больницы на Юго-Востоке» |
| **2** | **Местоположение объекта** | Г. Караганда, район Казыбек Би, Юго-Восточный м-н, [Проспект Шахтёров, 83](https://2gis.kz/karaganda/geo/11822584677071645). Координаты: 49°47'50.65"С; 73° 9'43.41"В. |
| **3** | **Заказчик** | КГП «ОДКБ» |
| **4** | **Перечень передаваемых материалов** | Проект на «бурение на бурение эксплуатационно-разведочной скважины для детской больницы на Юго-Востоке» |
| **5** | **Состав и объемы работ/услуги** | -Разработка проекта и ПСД  -Бурение эксплуатационно-разведочной скважин на основании проекта на бурения:  -Бурение скважины глубиной не менее 100 п.м. с креплением стенок скважины обсадными трубами диаметром не менее 125мм;  -Установка емкостей с объемом 10м3 и 5м3;  -Врезка в действующий магистраль;  -Установка дополнительных запорных задвижек для отключения и включения основного потока питания ;  -Проведение опытно-фильтрационных работ;  -Отбор проб воды на химический анализ;  -Проведение полного химического анализа согласно СанПин №26  -Обустройство скважины специальным павильоном, с восстановлением рабочей площадки; -Установка насосного оборудования производительностью не менее 100 м3/сут;  -Составление паспорта скважины. |
| **6** | **Требования к исполнителю** | -Наличие сертификатов о поверке - Предоставление сертификатов о поверке применяемого геодезического оборудования.  -Наличие государственной лицензии: Изыскательская деятельность: Инженерно-геологические и инженерно-гидрогеологические работы, в том числе - Полевые исследования грунтов, гидрогеологические исследования  -Обучение персонала: Промышленная безопасность, пожарная безопасность, электробезопасность, безопасность и охрана труда. (подтвердить удостоверением, протоколом)  - Привлечение субподрядных организаций не допускается |
| **7** | **Сроки выполнения работ** | Согласно п. Договора |
| **8** | **Передаваемая документация** | Паспорт скважины |

**Заказчик** **Директор КГП «ОДКБ» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ТЕХНИКАЛЫҚ ТАПСЫРМА**

**"Оңтүстік-Шығыстағы балалар ауруханасы үшін ұңғыманы бұрғылау"**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Негізгі талаптардың тізбесі** | **Талаптардың мазмұны** |
| **1** | **Объектінің атауы** | «Бурение эксплуатационно-разведочной скважины для детской больницы на Юго-Востоке» |
| **2** | **Нысанның орналасқан жері** | Қарағанды қ., Қазыбек би ауданы, Оңтүстік-Шығыс м-н, Шахтерлер даңғылы, 83. Координаттары: 49°47 '50.65" С; 73° 9 '43.41" Ш. |
| **3** | **Тапсырыс беруші** | КМК «ОБКА» |
| **4** | **Берілетін материалдардың тізбесі** | "Оңтүстік-Шығыстағы балалар ауруханасы үшін пайдалану-барлау ұңғымасын бұрғылау"жобасы |
| **5** | **Жұмыстардың/қызметтердің құрамы мен көлемі** | - Жобаны және ЖСҚ әзірлеу  -- Бұрғылауға арналған жоба негізінде пайдалану-барлау ұңғымаларын бұрғылау:  -- Ұңғыманың қабырғаларын диаметрі кемінде 125 мм корпустық құбырлармен бекіте отырып, тереңдігі кемінде 100 п. м. ұңғыманы бұрғылау;  - Тәжірибелік-сүзу жұмыстарын жүргізу;  - Химиялық талдауға су сынамаларын алу;  - №26 СанПин сәйкес толық химиялық талдау жүргізу  - Ұңғыманы арнайы павильонмен жайластыру;  - Өнімділігі тәулігіне 100 м3 кем емес сорғы жабдығын орнату;  - Ұңғыманың паспортын жасау. |
| **6** | **Орындаушыға қойылатын талаптар** | - Тексеру туралы сертификаттардың болуы-қолданылатын Геодезиялық жабдықты тексеру туралы сертификаттар беру.  - Мемлекеттік лицензияның болуы: іздестіру қызметі: инженерлік-геологиялық және инженерлік-гидрогеологиялық жұмыстар, оның ішінде топырақты далалық зерттеу, гидрогеологиялық зерттеулер  - Персоналды оқыту: өнеркәсіптік қауіпсіздік, өрт қауіпсіздігі, электр қауіпсіздігі, қауіпсіздік және еңбекті қорғау. (куәлікпен, хаттамамен растау)  - Қосалқы мердігерлік ұйымдарды тартуға жол берілмейді |
| **7** | **Жұмыстарды орындау мерзімдері** | Шарт тармағына сәйкес |
| **8** | **Берілетін құжаттама** | Ұңғыма төлқұжаты |

**Заказчик** **Директор КГП «ОДКБ» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**