**Техникалық сипаттама**

**Тапсырыс беруші:** Маңғыстау облысының білім басқармасының "Есту қабілеті бұзылған, психикалық дамуы тежелген және сөйлеу тілінде ауыр бұзылыстары бар балаларға арналған №4 арнайы балабақшасы" КММ

**Нысан орны**: Ақтау қаласы, 11 ш/аудан, 48 ғимарат.

**Жұмыстың атауы:** Маңғыстау облысының білім басқармасының "Есту қабілеті бұзылған, психикалық дамуы тежелген және сөйлеу тілінде ауыр бұзылыстары бар балаларға арналған №4 арнайы балабақшасы" КММ ғимараттағы жылу қондырғыларын ағымдағы жөндеу жұмыстар жүргізу.

Жылу қондырғыларын ағымдағы жөндеу шығын материалдары мен жөндеу жұмыстарын қамтиды.

**1. Орындалатын жұмыс:**

1) СР-25-40/130 циркуляциялық сорғыны орнату және ауыстыру,

2) Түрлі диаметрлі ысырмаларды ауыстыру,

3) Манометр мен термометрді ауыстыру,

4) Жылу қондырғысын нитроэмаль бояумен бояу - 2 рет,

5) Іске қосу актісін ұсына отырып, ішкі және сыртқы жылу желілерін қысыммен сынау және шаюды жүргізу.

**2. Негізгі шығын материалдары:**

1) Сорғы (СР-25-40/130 үлгісі) - 1 дана.

2) Манометр - 3 дана.

3) Термометр - 3 дана.

4) Шар клапаны фланецті 25мм-3дана, 50мм-5дана, 20мм-3дана.

5) ысырма клапаны 80мм - 2 дана.

6) 50мм құбыр - 6 дана.

7) Саңылаулар 10мм-1дана

Жылыту қондырғыларын жөндеу жұмыстары жоғары сапалы жүргізіліп және сапаны төмендететін ақаулар, кемшіліктер, кемшіліктер (соның ішінде жасырын) болмауы керек.

Қызметкерлерді және жұмыс сапасын бақылау үшін жауапты тұлғаны тағайындаңыз, ол күн сайын атқарылған жұмыс туралы есеп береді және Тапсырыс берушімен барлық мәселелерді үйлестіреді.

Мердігер осы жұмыстарды орындауға байланысты барлық шығындарды (материалдар, бұйымдар мен жабдықтар сатып алу, қалдықтарды шығару, және осы жұмыс түрін орындауға қажетті барлық басқа шығындар) өз мойнына алады.

Жұмысты аяқтағаннан кейін Мердігер төлқұжат пен жылу қондырғыларын пайдалануға рұқсат алып береді.

Ағымдағы жөндеу жұмыстары бойынша барлық мәліметтер Тапсырыс берушімен алдын ала келісілуі керек, оның ішінде жұмыстың жасалу күні.

**Жұмыстарды орындау мерзімі:** шарт күшіне енген күннен бастап 15 күнтізбе күні ішінде

**Техническая спецификация**

**Заказчик:** КГУ "Специальный детский сад №4 для детей с нарушениями слуха, задержкой психического развития и с тяжелыми нарушениями речи" Управления образования Мангистауской области,

**Место объекта**: г.Актау, 11 мкр, здание 48

**Наименование работы:** Текущие ремонтные работы тепловых узлов в здании КГУ "Специальный детский сад №4 для детей с нарушениями слуха, задержкой психического развития и с тяжелыми нарушениями речи" Управления образования Мангистауской области.

В текущий ремонт тепловых узлов включены ремонтные работы с учетом расходных материалов.

1. **Выполняемые работы :**
2. Установка, замена церкулярного насоса СР-25-40/130,
3. Замена запорной арматуры разных диаметров,
4. Замена манометра и термометра,
5. Покраска нитро эмалевой краской теплового узла- 2 раза,
6. Проведение опресовку и промывку внутренних, наружных тепловых сетей с предоставлением паспорта ввода в эксплуатацию.
7. **Основные расходные материалы:**
8. Насос(модель СР-25-40/130) -1шт.
9. Манометр-3шт.
10. Термометр-3шт.
11. Шаровый кран с фланцем 25мм-3шт, 50мм-5шт, 20мм-3шт.
12. Задвижка 80мм-2шт.
13. Потрубка 50мм-6шт.
14. Сопла 10мм-1шт

Ремонтные работы тепловых узлов должны быть выполнены качественно и не иметь дефектов, недоработок, недоделок(в том числе скрытых), снижающих качество.

Назначить ответственное лицо для контроля за работниками и качеством работы, который будет ежедневно отчитываться о проделанной работе и согласовывать все вопросы с Заказчиком.

Исполнитель принимает на себя все затраты, связанные с выполнением данной работы (приобретение материалов продукцию и оборудование, вывоз мусора и все иные затраты, необходимые для выполнения данного вида работ).

По завершению работ Исполнитель предоставляет паспорт, разрешение ввода в эксплуатацию тепло узлов.

Все подробности по проведению работы текущего ремонта тепловых узлов в здания обязательно, предварительно согласовать с Заказчиком, в том числе дата проведения работы.

**Срок выполнения работ:** со дня вступления в силу договора в течении 15 календарных дней