#####  Директор

##### ГКП на ПХВ

 «Городская поликлиника №4»

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Шаймерденов С.А.

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОДЛЕЖАЩЕЕ ПОВЕРКЕ НА 2024 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование медицинского оборудования** | **Год выпуска** | **Количество** | **Примечание** |
| 1 | Весы электронные «САША» | 2012 | 50 |  |
| 2 | Термометр для холодильника |  | 200 |  |
| 3 | Гигрометр  |  | 70 |  |
| 4 | Дефибриллятор  |  | 18 |  |
| 5 | Холодильник  |  | 80 |  |
| 6 | Тонометр Biopress Aneroid (детский) | 2014 | 75 |  |
| 7 | Фетальный монитор FETUSBFM-900,BIONICSCoLTD |  | 1 |  |
| 8 | Электрокардиограф многоканальный с автоматическим режимом переносной ЭК12Т модель «Альтон-106 » | 2013 | 2 |  |
| 9 | Пальцевой пульс-оксиметр LOX 100A | 2020 | 60 |  |
| 10 | BTL-5000 физиотерапевтический аппарат в комплекте |  | 1 |  |
| 11 | Аппарат гальванизации и электрофореза Поток 1 |  | 3 |  |
| 12 | BTL-4000 физиотерапевтический аппарат в комплекте |  | 1 |  |
| 13 | Аппарат низкочастотной «Амплипульс /5» |  | 1 |  |
| 14 | Аппарат для ультразвуковой терапии УЗТ-1,07Ф ? |  | 1 |  |
| 15 | Аппарат для низкочастотной магнитотерапии переносный Полюс 101 |  | 1 |  |
| 16 | Магнитотерапевтический аппарат «Полимаг - 02» Код 3019 |  | 1 |  |
| 17 | Аппарат магнитотерапевтический «Алмаг - 02» Код 80 |  | 1 |  |
| 18 | Аппарат низкочастотный физиотерапии Амплипульс – 5 |  | 2 |  |
| 19 | Прибор для комбенированной физиотерапии в комплекте COSMOGAMMA EVO |  | 1 |  |
| 20 | Фотометр для микропланшет |  | 2 |  |
| 21 | Стерилизатор воздушный  |  | 1 |  |
| 22 | Секундомер механический СОПпр-2а-3-000 |  | 1 |  |
| 23 | Автоматический анализатор для ИФА Alisei |  | 1 |  |
| 24 | Биохимический анализатор AU-680 |  | 1 |  |
| 25 | Дозатор пипеточный одноканальный, мкл |  | 19 |  |
| 26 | Дозатор пипеточный 8-канальный, мкл |  | 6 |  |
| 27 | Электроэнцефалограф -1100 |  | 1 |  |
| 28 | УЗИ диагностический сканер |  | 1 |  |
| 29 | Комплексы аппаратно - програмные суточного мониторирования АД и ЭКГ |  | 4 |  |
| 30 | Системы многофункциональной диагностики, нагрузочных тестов |  | 1 |  |
| 31 | Спирометр  |  | 1 |  |
| 32 | Регистратор комбинированный для амб.монитор АД и ЭКГ по Холтеру |  | 1 |  |
| 33 | Весы напольные |  | 30 |  |
| 34 | Электрокардиограф BTL- 08 с принадлежностями MT Plus  |  | 14 |  |
| 35 | Аппарат ИВЛ |  | 4 |  |
| 36 | Портативное устройство отоакустической эмиссии в комплекте |  | 2 |  |
| 37 | Автоклав ВК - 10 |  | 2 |  |
| 38 | Сухожаровый шкаф |  | 1 |  |
| 39 | Пульсоксиметр  |  | 50 |  |
| 40 | Тонометр |  | 65 |  |
| 41 | Центрифуга |  | 6 |  |
| 42 | Аппаратно - програмный комплекс  |  | 9 |  |
| 43 | Термоконтейнер |  | 20 |  |