**Техникалық сипаттама**

**Дәнекерлеу-монтаждау жұмыстары**

**Жылыту жүйелерін монтаждау бойынша жұмыстар**

**(Жылыту радиаторларын қосымша орнату және дәнекерлеу жұмыстары)**

Жұмыс орны: Қарағанды облысы, Қарқаралы ауданы, Қарқаралы қаласы, А. ЕРМЕКОВА, 25

24 дана шойын 7 секциялы жылыту радиаторларын монтаждау, суды өткізу және бұру , қажет болған жағдайда шойын жылыту батареяларын қосу және басқа да дәнекерлеу жұмыстары.

Жұмыста пайдаланылатын барлық материалдар шарт сомасына кіреді және Тапсырыс берушімен келісім бойынша өнім беруші сатып алады. Жол жүру, материалдарды жеткізу, түсіру, сондай-ақ ілеспе дайындық жұмыстары (суды ағызу және ағызу, дәнекерлеу жабдықтарын дайындау және т.б.) төлемнің жалпы сомасына жеткізушінің күшімен кіреді.

Жұмысты аяқтау туралы актімен жұмысты құжаттау.

Жұмысқа 12 ай кепілдік беріледі.

Егер Объектіні кепілдікпен пайдалану кезеңінде оның қалыпты жұмыс істеуіне кедергі келтіретін кемшіліктер анықталса, Орындаушы оларды Тапсырыс беруші белгілеген мерзімде өз қаражаты есебінен жоюға міндетті.

**Техническая спецификация**

**Сварочно-монтажные работы**

**Работы по монтажу отопительных систем**

**(Работы дополнительной установке радиаторов отопления и сварочные работ)**

Место работы: Карагандинская область, Каркаралинский район, г.Каркаралинск, А.ЕРМЕКОВА, 25

Работы по монтажу чугунных 7-секционных радиаторов отопления в количестве 24 штук, , проводящего и отводящего воду, при необходимости добавление чугунных батарей отопления и другие сварочные работы.

Все материалы, используемые в работе входят в сумму договора и приобретаются Поставщиком по согласованию с Заказчиком. Проезд, доставка, разгрузка материалов, а также сопутствующие подготовительные работы (отключение и сброс воды, подготовка сварочного оборудования и др.) входят в общую сумму оплаты осуществляется силами Поставщика.

Работы оформить актом выполненных работ.

Гарантия на работы составляет 12 месяцев.

Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся недостатки, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в установленные Заказчиком сроки.