**ППРК №305 от 06.05.2021 года «Об утверждении требований к организации антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении» ппараграф 3, п.83 объекты массового скопления людей оснащаются системами и средствами оповещения в целях оперативного информирования персонала и посетителей объекта о возникновении внештатной ситуации (об угрозе совершения акта терроризма и возникших последствиях) и координации их действий. Оповещение персонала и посетителей объекта осуществляется с помощью технических средств, которые должны обеспечивать:**

**1) подачу звуковых и (или) световых сигналов в здания, помещения, на участки территории объекта с постоянным или временным пребыванием людей.**

**2) трансляцию речевой информации о характере опасности, необходимости в путях эвакуации, других действиях, направленных на обеспечение безопасности персонала и посетителей объекта.**

**Количество оповещателей и их мощность должны обеспечивать необходимую слышимость во всех местах постоянного или временного пребывания людей.**

**Должны в обязательном порядке оснащаться мобильным либо стационарным средством подачи тревоги («Тревожные кнопки»), позволяющим скрыто подавать сигнал на пульт централизованного наблюдения субъектов охранной деятельности**

Приложение 1 к Договору

 от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2023 года № \_\_\_

**Техническая спецификация закупаемых услуг** [**Услуг по техническому обслуживанию и мониторингу средств тревожной сигнализации (тревожной кнопки)**](https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/announce/index/6758227)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование услуг** | **Техническая спецификация, характеристика услуг** |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | **Услуга по обслуживанию тревожной кнопки** | Обслуживание тревожной кнопки с выводом сигнала в отдел полиции Жамбылского района Департамента полиции Алматинской области Обслуживание кнопки тревожной сигнализации в ранее установленном здание заказчика осуществляется для оперативной передачи сигнала на пульт местного отдела полиции при возникновении внештатных и чрезвычайных ситуаций, а также при террористических угрозах.Тревожная кнопка - устройство для немедленной передачи сигнала «Тревога» на пульт централизованного наблюдения, путем посылки события через GPRS/ GSM, в который установлена Sim карты в количестве-1шт.Для обслуживания кнопки тревожной сигнализации поставщик должен:* Должен иметь штатых работников, который будет контралировать удалённый мониторинг и управление круглосуточно 24 часа в сутки, выходные и праздничные дни.
* На постоянной основе определяет ответственное лицо по сервисному обслуживанию.
* Установить в здание РОВД Жамбыльского района приемник сигнала(планшет).
* Установить программное обеспечение
* Установить сим карту в тревожную кнопку
* Вести журнал для фиксации времени посещения, проверки прибора.
* Предоставить дефектный акт при необходимости.
* При необходимости произвести замену запасных частей (блоков питания, аккумуляторную батарею.)
* Обеспечить бесперебойную работу оборудования, в том числе в случае аварийного отключения электроэнергии.
* явка специалистов и устранение возникших неполадок течение 3 часов с момента поступления заявки от Заказчика

Все расходы связанные с тревожной кнопкой поставщик берет на себя. |