Техническая спецификация

на работы по побелке стен и текущие работы

Срок оказания работы: в течение 15 календарных дней со дня подписания договора.

Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных:

Работы по побелке стен общей площадью 120 кв.м. Провести работы по побелке стен и текущие работы на лестничном проеме.

В работу входит – побелка стен водоэмульсионной краской с добавлением колера, покраска радиаторов (3шт.), краской предназначенной для радиаторов, быстросохнующая без запаха, мытье потолка и окон и лестничного проема.

Поставщик обязуется провести работы по побелке стен   водоэмульсионной краской, с добавлением колера, (цвет колера согласовать с Заказчиком) с актуальным сроком годности, без запаха, моющие (не менее 12 месяцев), предназначенной для внутренних отделочных, окрасочных и реставрационных работах в жилых и общественных помещениях, для получения однородного покрытия.

Побелка стен проводятся после проведения предварительной зачистки, выравнивания, затирки трещин и швов в местах, где это необходимо.

Выравнивание, затирка трещин и швов должно осуществляться универсальной штукатурной смесью на основе гипсового вяжущего состава с добавками, обеспечивающими повышенную адгезию, предназначенной для оштукатуривания вручную стен и потолков с любым типом поверхности (бетон, кирпич, пенополистирол, ДСП и т.п.) внутри помещений.

Побелка стен Строго осуществляется с соблюдением технологии побелки.

Объем побелки помещений составляет 120  кв.м.

Цвет строго согласовывается с Заказчиком.

Все материалы необходимые для проведения работы указанные в настоящей технической спецификации и при необходимости другие необходимые материалы включены в стоимость работ и предоставляются за счет Поставщика.

Складирование, хранение и доставка строительных материалов на территорию производиться силами Поставщика. Поставщик представляет Заказчику на утверждение график производства работ. График Строго согласовывается с Заказчиком.

Поставщик  принимает на себя все затраты, связанные с выполнением данной работы (вывоз строительного мусора, затраты на транспортировку и хранение грузов и приобретение материалов, продукцию и оборудование; все иные затраты, необходимые для выполнения данного вида работ). Поставщик несет полную ответственность за причинение имущественного вреда Заказчику. Высота стен лестничного проема составляет 6-8 метров.

По окончании работ  сдать объект в чистом виде.

Қабырғаларды әктеу бойынша жұмыстарға және ағымдағы жұмыстарға

техникалық сипаттама

Жұмыс көрсету мерзімі: шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде.

Қажетті сипаттамалардың, параметрлердің және басқа да бастапқы деректердің сипаттамасы:

Жалпы ауданы 120 ш.м. қабырғаларды әктеу жұмыстары қабырғаларды әктеу және баспалдақ ойығында ағымдағы жұмыстар жүргізу.

Жұмысқа мыналар кіреді: қабырғаларды су негізіндегі бояумен ағарту, радиаторларды бояу (2 дана), радиаторларға арналған бояу, иіссіз тез кептіру, төбені және баспалдақ терезелерін жуу.

Жеткізуші қабырғаларды су негізіндегі бояумен ағарту жұмыстарын жүргізуге міндеттенеді, оған колер қосылады, (колердің түсі Тапсырыс берушімен келісіледі), жарамдылық мерзімі, иіссіз, жуғыш заттар (кемінде 12 ай), тұрғын және қоғамдық үй-жайларда ішкі әрлеу, бояу және реставрациялау жұмыстарына арналған, біртекті жабын алу үшін.

Қабырғаларды әктеу қажет болған жерлерде жарықтар мен тігістерді алдын ала тазалау, тегістеу, еріту жүргізілгеннен кейін жүргізіледі.

Жарықтар мен тігістерді тегістеу, еріту үй-жайлардың ішінде кез келген бет түрімен (бетон, кірпіш, полистирол көбік, ДСП және т.б.) қабырғалар мен төбелерді қолмен сылауға арналған жоғары адгезияны қамтамасыз ететін қоспалары бар гипс тұтқыр құрамы негізінде әмбебап сылақ қоспасымен жүзеге асырылуы тиіс.

Қабырғаларды әктеу қатаң түрде ағарту технологиясын сақтай отырып жүзеге асырылады.

Үй-жайларды ақтау көлемі 120 ш. м. құрайды.

Түс Тапсырыс берушімен қатаң келісіледі.

Осы техникалық ерекшелікте көрсетілген жұмысты жүргізу үшін қажетті барлық материалдар және қажет болған жағдайда басқа да қажетті материалдар жұмыстардың құнына енгізіліп, Тапсырыс берушінің есебінен беріледі.

Құрылыс материалдарын сақтау, сақтау және аумаққа жеткізу Жеткізушінің күшімен жүзеге асырылады. Жеткізуші Тапсырыс берушіге жұмыстарды жүргізу кестесін бекітуге ұсынады. Кесте Тапсырыс берушімен қатаң келісіледі.

Жеткізуші осы жұмысты орындауға байланысты барлық шығындарды (құрылыс қоқыстарын шығару, жүктерді тасымалдау және сақтау және материалдарды, өнімдер мен жабдықтарды сатып алу шығындары; осы жұмыс түрін орындау үшін қажетті барлық басқа шығындар) өзіне алады. Жеткізуші Тапсырыс берушіге мүліктік зиян келтіргені үшін толық жауапты болады. Баспалдақ қабырғаларының биіктігі 6-8 метр.

Жұмыс аяқталғаннан кейін нысанды таза түрде тапсырылсын.