Приложение №2

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

1. Краткое описание товаров (работ, услуг): услуги по перезарядке (переосвидетельствованию) огнетушителей**: ОП2-10шт, ОП5-11шт, ОП10-2шт**

2. Требования к выполнению работ и услуг: осуществлять оказание услуг по перезарядке (переосвидетельствованию) огнетушителей в строгом соответствии с требованиями нормативно-правовых актов Республики Казахстан в части перезарядки огнетушителей.

3. Перезарядка порошковых и углекислотных огнетушителей включает в себя внешний и внутренний осмотр, ремонт, гидравлическое испытание на прочность, пневматическое испытание на герметичность корпуса пусковой головки, шланга, шланга закорного устройства и огнетушителя.

4. Результаты проведенных проверок и испытаний фиксируются на бирке огнетушителей.

При невозможности перезарядки технически неисправных огнетушителей составляется акт выбраковки непригодных огнетушителей с указанием неисправностей.

5. Отгрузку огнетушителей на перезарядку, а также возврат огнетушителей после оказанных услуг производит потенциальный поставщик.

6. В случае неисправности составных частей огнетушителя (закорно-пусковое устройство, индикатор давления, ручка для переноски огнетушителя и ручка для управления подачей порошка, шланг гибкий, клапан, раструб) потенциальный поставщик должен произвести ремонт или замену указанных деталей на новый.

7. После перезарядки огнетушителей Поставщик заполняет и предоставляет Заказчику документы (акт выполненных работ, акт выбраковки). Гарантийный срок на оказанные услуги составляет 12 месяцев со дня подписания акта выполненных работ.

Срок оказания услуг: март 2025 года

8. Срок оплаты: По факту согласно предоставленных электронных актов выполненных (работ,услуг), электронных счет-фактур.

9. Качественные характеристики Качество работ, услуг должно соответствовать существующим стандартам, техническим и иным нормам, действующим в Республике Казахстан

10. Требования к результатам работ Оказываемые услуги должны осуществляться качественно и в срок, в полном объеме.

12. Потенциальный поставщик обязан в ценовое предложение указать все расходы, связанные с выполнением, оказанием данных (работ, услуг).

13. В ходе выполнения работ и оказания услуг поставщик обязан все действия, связанные с выполнением работ и оказанием услуг, **согласовывать с Заказчиком**.