## Лист1
ГКП на ПХВ «Туркестанская городская поликлиника» УОЗ ТО
Стерилизационное оборудование 2024 год
№ | Наименование мед.техники, марка, модель | Количество | Год выпуска | Производитель
ОДО №1
1 | Стерилизатор паровой ГК-20 | 1 | 2013 | Украина
2 | Шкаф сушильный ШС-80 | 1 | 2012 | ОАО "Гродторгмаш" Беларусь
3 | Шкаф сушильный ШС-80 | 1 | 2012 | ОАО "Гродторгмаш" Беларусь
4 | Шкаф сушильный ШС-80 | 1 | 2012 | ОАО "Гродторгмаш" Беларусь
Детский, ОДО №1
5 | Камера ультрафиолетовая для хранения стерильных инструментов "УФК-2" УХЛ 4.2 | 1 | 2005 | Россия
6 | Камера ультрафиолетовая для хранения стерильных инструментов "УФК-2" УХЛ 4.2 | 1 | 2012 | Россия
7 | Шкаф сушильный ШС-80 | 1 | 2012 | ОАО "Гродторгмаш" Беларусь
8 | Шкаф сушильный ШС-80 | 1 | 2012 | ОАО "Гродторгмаш" Беларусь
ОДО №5
9 | Стерилизатор паровой автоматический с возможностью выбора режимов стерилизации, ВКа-75-ПЗ УХЛ4.2 | 1 | 2016 | ГРПЗ-Филиал Касимовский приборный завод ФГУП, Россия
10 | Аквадистилятор электрический ДЭ-10 "СПБ" | 1 | 2013 | ЗАО "Электромедоборудование"
11 | Шкаф сушильный ШС-80 | 1 | 2013 | РУП "Гродторгмаш" Беларусь
ОДО №7
12 | Камера ультрафиолетовая для хранения стерильных инструментов "УФК-3" УХЛ4.2 | 1 | 2010 | Россия
13 | Шкаф сушильный ШС-80, № 27 школа | 1 | 2013 | ОАО "Гродторгмаш" Беларусь
ОДО №6
14 | Шкаф сушильный ШС-80 | 1 | 2011 | ОАО "Гродторгмаш" Беларусь
15 | Термостат ТС-1/80 СПУ | 1 | 2013 | Россия
ОДО №3
16 | Стерилизатор паровой ВК-75-01 | 1 | 2011 | Россия
17 | Шкаф сушильный ШС-80 | 1 | 2011 | ОАО "Гродторгмаш" Беларусь
18 | Шкаф сушильный ШС-80 | 1 | 2011 | ОАО "Гродторгмаш" Беларусь
19 | Аквадистилятор электрический ДЭ-10 "СПб" | 1 | 2013 | ЭМО, Россия
20 | Камера бактерицидная, Панмед-1М, | 1 | 2011 | ООО "Панмед"
Взрослое,ОДО №1
21 | Камера УФ-бактерицидная для хранения стерильного медицинского инструмента КБ-02- "Я"-ФП | 1 | 2014 | ООО "Ферропласт Медикал"
22 | Аквадистилятор электрический ДЭ-10 "СПб" | 1 | 2013 | ЗАО "Электромедоборудование"
23 | Аквадистилятор электрический ДЭ-10 "СПб" | 1 | 2013 | ЗАО "Электромедоборудование"
24 | Стерилизатор паровой автоматический с возможностью выбора режимов стерилизации, ВКа-75-ПЗ УХЛ4.2 | 1 | 2013 | ГРПЗ-Филиал Касимовский приборный завод ФГУП, Россия
25 | Шкаф сушильный ШС-80 | 1 | 2012 | ОАО "Гродторгмаш" Беларусь
26 | Шкаф сушильный ШС-80 | 1 | 2012 | ОАО "Гродторгмаш" Беларусь
27 | Камера ультрафиолетовая для хранения стерильных инструментов "УФК-2" УХЛ 4.2 | 1 | 2012 | Россия
28 | Камера УФ-бактерицидная для хранения стерильного медицинского инструмента КБ-02-"Я"-ФП | 1 | 2014 | ООО "Ферропласт Медикал"
29 | Аквадистилятор электрический ДЭ-10 "СПб" | 1 | 2013 | ЗАО "Электромедоборудование"
ОДО №2
30 | Стерилизатор паровой ГК-100 СЗМО | 1 | 2013 | Россия
31 | Аквадистилятор электрический ДЭ-10 | 1 | 2013 | Россия
32 | Шкаф сушильный ШС-80 | 1 | 2011 | ОАО "Гродторгмаш" Беларусь
33 | Шкаф сушильный ШС-80 | 1 | 2012 | ОАО "Гродторгмаш" Беларусь
34 | Термостат, модель ТС-1/80 СПУ | 1 | 2016 | Россия
Лаборатория
35 | Аквадистилятор электрический ДЭ-10 "СПб" | 1 |  | ЗАО "Электромедоборудование"
36 | Термостат, модель ТС-1/80 СПУ | 1 | 2010 | Россия
37 | Термостат, модель ТС-1/80 СПУ | 1 | 2013 | Россия
38 | Термостат, модель ТС-1/80 СПУ | 1 | 2013 | Россия
39 | Шкаф сушильный ШС-80 | 1 | 2011 | ОАО "Гродторгмаш" Беларусь
40 | Сборник С-30 для хранения очишенной воды | 1 | 2011 | Производственная фирма "Ливам"
ВА "Бирлик"
41 | Шкаф сушильный ШС-80 | 1 | 2007 | ОАО "Гродторгмаш" Беларусь
ОДО №3 "Эмаль"
42 | Стерилизатор паровой автоматический с возможностью выбора режимов стерилизации Вка-75-ПЗ, УХЛ4.2 | 1 | 2016 | Россия
Военкомат
43 | Шкаф сушильный ШС-80 | 1 | 2005 | РУП "Гродторгмаш" Беларусь
Образование
44 | Шкаф сушильный ШС-80, № 13 школа им. А. Науаии | 1 | 2011 | ОАО "Гродторгмаш" Беларусь
Руководитель Туркестанской городской поликлиники: Р. Тасырбаев
исп: А.Шаймерденов
тел: +77785081764