Техникалық ерекшелігі, жұмыс сипаттамасы

| № р/с | Қызметтердің атауы | Техникалық ерекшелігі, жұмыс сипаттамасы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Білім беру ұйымдарының, бейнебақылау жүйелерін Маңғыстау облысының ІІО-на қосу бойынша | Бейнелерді беруді ұйымдастыру тікелей ЖБО-ға, сондай-ақ тиісті аудандық полиция бөлімінің кезекші бөліміне түсуі тиіс. Бейнені келесі сипаттағы техникалық деңгейде беру: - байланыс арнасының өткізу қабілеті әрбір бейнебақылау камерасына 2 МБ/с есебінен белгіленеді. - 80 (HTTP), 554 (RTSP) порттары және тіркеушілер мен бейнебақылау камераларынан бейне ағынын беру үшін басқа да қажетті порттар міндетті түрде лақтырылуы керек. - объектімен байланысты бақылау - таратушы жабдықтың ақаулары мен аварияларын бақылау |

Ескертпе: ІІМ/БҒМ нормативтік актілеріне білім беру мекемелерінің бейнебақылау жүйелерін ІІО-ға қосу үшін байланыс арнасын ұйымдастыруға қойылатын минималды техникалық талаптар бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілген жағдайда, Сіздің атыңызға қосымша ақпарат жіберілетіні қаперіңізге береміз.

Техническая спецификация закупаемых работ

| № п/п | Наименование услуг | Техническая спецификация, характеристика работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | По подключению систем видеонаблюдения учреждений образования к ОВД Мангистауской области | Организация передачи видео изображения должны поступать непосредственно в ЦОУ, а также в дежурную часть соответствующего районного отдела полиции. Передача видео изображения на техническом уровне следующего характера: - пропускная способность канала связи устанавливается из расчёта 2 МБ/с на каждую камеру видеонаблюдения. - в обязательном порядке должны быть проброшены порты 80 (HTTP), 554 (RTSP), и другие необходимые порты для передачи видеопотока с регистраторов и камер видеонаблюдения. - контроль связи с объектом - контроль неисправности и аварий передающего оборудования |

Примечание: в случае внесения изменений и дополнений в нормативные акты МВД/МОН по минимальным техническим требованиям к организации канала связи  для подключения систем видеонаблюдения учреждений образования к ОВД, в Ваш адрес будет направлена дополнительная информация.