**Техникалық сипаттама**

Трансформаторға техникалық қызмет көрсету, мекен - жай ШҚО,Тарбағатай ауданы, Жамбыл ауылы, Иманбекова к. 21.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Өткізілген атаулар мемлекеттік сатып алутауарлар, жұмыстар, қызметтер | Трансформаторға техникалық қызмет көрсету, мекен - жай ШҚО,Тарбағатай ауданы, Жамбыл ауылы, Иманбекова к. 21 |
| 2 | Тауарлардың, орындалған жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің атауы, қысқаша сипаттамасы | ВЛ-10 (6)кВ протяженность 0,165км, КТПН-0,4-6-20 Кв -1, КТП ТП 0,4-6-20Кв-1, ЛЭП -1км, кол-во абонентов 1.Воздушная линия 10 (6)Кв КОЛ-ВО 0,165. КТП ТП 0,4-6-20Кв -1 трансформаторына техникалық қызмет көрсетуАйырғыштардың жұмыс контактілерін тазалау және майлауТрансформаторлық қосалқы станциялардың, қосалқы станциялардың және пакеттік трансформаторлық қосалқы станциялардың жерге қосу жағдайын визуалды тексеруТрансформаторларды, қуат қалқандарын, тарату құрылғыларын, трансформатор камераларын шаң мен кірден тазалауЖолдардың оқшаулау жағдайын тексеру және тірек изоляторларыПроверка и при необходимости замена предохранителей 10кВ и 0,4кВЕкіншілік коммутацияны ішінара жөндеуКүштік трансформатор орамдарының оқшаулау кедергісін өлшеуТрансформаторға май қосуТрансформатор сүзгісіндегі индикатордың күйін бақылауДиспетчер атауларының жазуларын жаңартуТП-ға құлау қаупі бар ағаштарды кесуАрамшөптерді жоюЕсікке құлыпты орнатуКүштік трансформатордан май үлгісін алуКүш трансформаторының кернеу деңгейін реттеуШҚО,Тарбағатай ауданы, Жамбыл ауылы бойынша 21:КТП -1шт |
| 3 | Тауарларды жеткізу, орындалған жұмыстар, көрсетілетін қызметтер орны | ШҚО,Тарбағатай ауданы, Жамбыл ауылы Иманбекова 21. |
| 4 | Жұмыстың шарттары, Қолданылатын материалдардың сапасы материалдар. | Жұмыстар электр желілеріне техникалық қызмет көрсетудің қауіпсіздік ережелерінің, Техникалық пайдалану ережелерінің, электр қондырғыларын орнату ережелерінің және қорғаныс құралдарын сынау ережелерінің талаптарына сәйкес жүргізілуі керек. Қолданылатын материалдар Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормалары мен стандарттарының талаптарына сәйкес болуы керек. |
| 5 | Тауарларды, орындалған жұмыстарды және қызметтерді жеткізудің шарттары мен шарттары. | 2025ж соңына дейін 4рет, тоқсанына бір рет. Трансформатор істен шыққан жағдайда тапсырыс беруші мердігерді кез келген уақытта шақыруға құқылы, бірақ жоспарлы тексеріс өзгеріссіз қалады. |

**Техническая специфика**

Для оказания услуг по техническому обслуживанию электросетевых объектов КТП ВКО,Тарбагатайский район,с.Жамбыл ,ул.Иманбекова 21.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Названия осушествляемых государственных закупоктоваров,работ,услуг | Оказания услуг по техническому обслуживанию электросетевых объектов КТП ВКО,тарбагатайский район ,с.Жамбыл ,ул.Иманбекова 21 |
| 2 | Наименование ,краткая характеристика товаров,выполненных работ оказания услуг | Техническая обслуживание оборудованияВЛ-10 (6)кВ протяженность 0,165км, КТПН-0,4-6-20 Кв -1, КТП ТП 0,4-6-20Кв-1, ЛЭП -1км, кол-во абонентов 1.Воздушная линия 10 (6)Кв КОЛ-ВО 0,165. КТП ТП 0,4-6-20Кв -1.Зачистка и смазка рабочих контактов разъединителейВизуальная проверка состояния заземления ТП,РП,КТПЧистка трансформаторов ,силовых щитов,РУ,камер трасформаторов от пыли и грязиПроверка состояния изоляции проходных и опорных изолятровПроверка и при необходимости замена предохранителей 10кВ и 0,4кВЧастичный ремонт вторичной коммутацииИзмерение сопротивления изоляции обмоток силового трансформатораДоливка масла в трансформаторКонтроль за состоянием индикатора в трансформаторном фильтреОбновление надписей диспечерских наименованииВырубка деревьев угрожающих падением на ТПУдаление сорной растительностиУстановка замка на двериОтбор пробы масла с силового трансформатораРегулировка уровня напряжения силового трансформатора Всего по с.Жамбыл ,ул.Иманбекова 21:КТП -1шт |
| 3 | Место поставки товаров выполненных работ ,оказания услуг | Восточно-Казахстанская область,Т арбагатайский район,с.Жамбыл,ул.Иманбекова 21. |
| 4 | Условия проиводства работ,Качество применяемых материалов. | Работы должны выполнятся в соответсвии с требованиями Правил техники безопосности по обслуживанию электросетей,Правил технической эксплуатации,Правил устроитства электроустановок,Правил испытания защитных средств.Прменяемые материалы должны соответсвовать требования действующих норм и стандартов Республики Казахстан . |
| 5 | Сроки и условия поставки товаров,выполненных работ,оказания услуг. | Один раз в квартал, в год 4 раза до 31 декабря 2025г. При выхода из строя трансформатора, заказчик имеет право пригласить исполнителя в любое время, но при этом плановое обслуживание остается без изменения. |