*Шартқа 2 қосымша*

**Сатып** **алынатын қызметтердің техникалық ерекшеліктері**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ р/с** | **Қызметтердің атауы**  | **Қызметтердің техникалық ерекшеліктері** |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Өлшем құралдарын тексеру жөніндегі қызметтер | Қызмет көрсету және жұмыс орнына бару.4 Техникалық Манометрді бөлшектеу, тексеру және монтаждау. Манометрлерді әдістеме талаптарына сәйкес мемлекеттік тексеру. Тексеру нәтижелерін ресімдеу. Тексеру қорытындысы бойынша өнім беруші өлшеу құралдарын тексеру туралы сертификат пен лейбл (өлшеу құралына немесе өлшеу құралына сертификатқа желімделетін лейбл) ұсынады. Өлшеу аспабы жарамсыз болған жағдайда өнім беруші өлшеу аспаптарын қолдануға жарамсыздығы туралы хабарлама береді.Жылыту маусымы басталар алдында жылуды есептеу аспаптарын дайындау (ревизия, шығын өлшегіштерді, сүзгілер мен балшықты тазалау, тексеру және термометрлердің гильзаларына май құю). |

*Приложение 2 к Договору*

**Техническая спецификация закупаемых услуг**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование услуг** | **Техническая спецификация, характеристика услуг** |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Услуги по поверке средств измерений | Выезд на место оказания услуг и работ.Демонтаж, поверка и монтаж 4 технических манометров. Госпроверка манометров в соответствии с требованиями методики. Оформление результатов поверки. По итогам поверки, Поставщик предоставляет сертификат о поверки измерительных приборов и лейбл (лейбл, который клеится на средство измерения или на сертификат к средству измерения). В случае непригодности измерительного прибора Поставщик предоставляет извещение о непригодности к применению измерительных приборов.Перед началом отопительного сезона подготовка приборов учета тепла (ревизия, чистка расходомеров, фильтров и грязевиков, проверка и доливка масло в гильзы термометров). |